DH-620A除湿机参数表

型    号：           DH-620A

除 湿 量：           20升/天（标况T=30℃ RH=80%）

使用电源：           220V~50Hz

额定输入功率：       340w

额定输入电流：       2.4A

空气循环量：         220m3/h

水箱容量：           4升可外接水管

制冷剂(注入量)：      0.22kg

工作环境温度：       5~38℃

有无活性碳过滤网     有

湿度控制范围：       30%~95%，±5%

适用面积：           20-35 m2

毛重/净重：           12.5kg/11.5kg

外形尺寸：           H575xW170xD350(mm)

技术说明：

- 控制方式：  微电脑，全湿度显示自动控制，

- 压 缩 机：  国际名牌旋转式压缩机，高效、省电

- 压缩机保护：压缩机三分钟延时自动保护

- 机器外形：  塑钢相结合设计，美观大方，实用

- 定时功能： 带定时关机功能，从1-12小时任意设定。

- 空气净化： 带活性碳过滤网，可净化室内空气，杀死有害细菌

- 制 冷 剂：  绿色环保、节能型冷媒R134a，比R22节能25%

- 水满控制：  水满自动停机，指示灯亮

- 化霜方式：  环境温度低于18℃，机器自动化霜

- 排水方式：  外接水管自动连续排水

- 湿度传感器：采用日本神荣湿度探头

- 移动方式：  底脚采用万向轮，移动方便

- 适用于研究室、档案室、储藏室及仓库等

其它说明：

●以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知

●测试标况T=30℃/RH=80%

●适用面积层高：2.6-3.0m
●产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准 
●其他详情请参阅本产品使用用册 
●本公司保留以上宣传数据的解释权利

上海众有实业有限公司