典雅型家用除湿机 DH-822B

技术参数:

| 型 号 | DH-822B |
| --- | --- |
| 除 湿 量 | 22升/天 |
| 标准工况 | T=30℃ RH=80% |
| 电 源 | 220V~50Hz |
| 输入功率 | 345 W |
| 额定电流 | 1.8A |
| 环境温度 | 5～38℃ |
| 水箱容量 | 4.0kg |
| 循环风量 | 450m3/h |
| 制冷剂（R22） | 0.18kg |
| 排水方式 | 水箱或接软管连续排水 |
| 运转噪音 | 35dB |
| 湿度控制范围 | 40%-80%±5 |
| 适 用 面 积 | 20～45 m2 |
| 外形尺寸 mm | 350(W)×276(D)×607(H) |
| 净 重 | 16kg |

产品特点：

1.ABS全塑白色外观设计，高贵典雅

2.低碳概念冷冻除湿，更具环保节能

3.上吹式广角出风后进风、具干衣功能

4.无触点水满开关,水满报警自动停机

5.自带智能故障诊断功能，方便维修

6.采用国际著名品牌往复式压缩机

7.自动除霜装置5℃低温照常使用

8.压缩机三分钟自动延时保护

9.脚底万向轮，移动方便自如

10.低噪音离心风机，寿命长，噪音低

功能说明：

● LED数字显示，操作使用更简单
● 湿度自动控制，环境湿度精确掌握
● 智能化操作，特有湿度智能设定
● 特有防振防滑万向轮脚轮，移动方便
● 内置防渗漏接水盘，外接软管可连续排水
● 电子式温控化霜,低温适用 化霜更彻底,更迅速
● 适用于办公室、卧室、书房、研究室、档案室、储藏室等

其它说明： 
●以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知 
●测试标况T=30℃/RH=80% 
●适用面积层高：2.6-3.0m 
●产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准 
●其他详情请参阅本产品使用用册 
●本公司保留以上宣传数据的解释权利