实验室光化学反应仪

上海岩征实验室光化学反应仪应用范围：

sh-yz-B型实验室光化学反应仪，结合国内著名实验室实践合作，开发的新一代光化学反应装置，sh-yz-B型多功能光化学反应仪主要适用于研究气相，液相，固相，流动体系在模拟紫外光，模拟可见光，特种模拟光照射下，是否负载TiO2光催化剂等条件的光化学反应，用于化学合成环境保护及生命科学等研究领域。改系统具有技术合理，结构简单，采用触摸式按键，操作便捷，运行稳定，保护人体，自由组合，灵活定做等独特优势。
上海岩征实验室光化学反应仪产品特点：
    1.sh-yz-B型光化学反应仪主控电源，控制光照时间灵活控制，适合计时作业和实验使用；

- 专业稳定的模拟光源和稳定，节省空间的体积设计，特别适合空间有限的实验室配备；
    3.配套装置中有多位试管磁力搅拌器反应器功能，可实现同时部分试管充气功能，多位试管磁力搅拌反应器实际应用价值性能卓越；
    4.配套有多口磁力搅拌反应器功能，可以是反应过程中具有强磁力搅拌，充气，放气，密封，测量等功能
    5.配套有固体反应装置，可以对固体物质进行光催化反应，提升催化速度；

- 6.配置有冷却水装置，进口压缩机无氟作业，确保光源长时间稳定运行，适合连续作业实验，该低温冷却水供给装置自身配备有静音外循环泵，提供冷却水循环增压，同时节约水源的浪费；
    7.sh-yz-B型光化学反应仪专用搅拌器、是一种新型专用强磁力搅拌装置、能使样品充分均匀受光、实现多根试管同时同步进行搅拌多功能、每个试管内搅拌磁子可无极调速。

8.本机主要部件选材优良、电机选用直流大功率电机、搅拌力巨大、噪音小、磁钢选用目前磁力最强的“钕、铁、蹦”水磁做转子、确保足够的犀利和扭矩、

上海岩征实验室光化学反应仪优势特点:

1.主要有多种光源装置、玻璃反应容器、全石英光源保护冷阱、专用平行。旋转反应仪、主体反应保护箱、充气量控制装置部分组成。

2.可用于测定反应动力学及反应常数、提供分析反应产物和量子率等、绿色能源的研制等。

3.全石英反应容器分为：A、B型、满足不同客户需求、(另接受非标准反应器定做)

4.高低温循环器提供光源保护冷阱降温或恒温反应、同时针对不同功率光源灵活搭配提高最有效率的高低温恒温循环装置、(-20度-100度)

5.本机配置紫外滤色片装置以确保光源的优化。

6.本型号配置可根据客户实际使用情况推荐最优组合配置、也可为客户量身定做切合实际要求的光化学反应装置

上海岩征实验室光化学反应仪注意事项:

1.汞灯，氙灯开启5分钟后发光稳定，关灯后需等待5分钟后方能重新启动；

2.汞，氙灯的发光部位为石英管，手直接接触会造成污染而影响发光强度，石英器皿外部常用干净脂肪棉沾取少量酒精擦净，清洗内部则用洗液；

3.多试管磁力搅拌器反应试管分别选用30ml，50ml，60ml等。

4.主体箱，主体箱是放置系列化学反应器光照装置的地方，具有以下特征：箱体的尺寸为400mm*46mm*770nm约23KG

5.环境温度：0℃-35℃，相对湿度≤80%.

6.保修期:一年

# 相关关键词：微型高压反应釜， 微型反应器， 实验高压反应釜，微型高压加氢釜， 催化微型高压反应器, 微型高压釜光化学反应仪、上海光化学反应仪、光化学反应仪厂家、光解仪，汞灯设备，光催化反应釜，多功能光化学反应器 、汞氙灯光催化反应器、氙灯光催化反应器、汞灯光催化反应器、汞灯光催化反应仪，汞灯光催化反应釜，多功能合成反应器 氙灯光催化反应仪、氙灯光催化反应釜