YHKC-2A型颗粒强度测定仪、数显颗粒强度测定仪、肥料强度测定仪、催化剂强度测定仪、粒度仪、饲料强度测定仪、肥料颗粒强度测定仪、手动颗粒强度测定仪、手动肥料强度测定仪、手动催化剂强度测定仪、手动数显颗粒强度测定仪、手动饲料强度测定仪、手动粒度仪、高精度手动颗粒强度测定仪、高精度颗粒强度测定仪、化肥强度测定仪

上海岩征颗粒强度测定仪产品简介：

YHKC-2A型颗粒强度测定仪是一种采用先进的传感测量技术,实现数字显示的新型仪器,适于圆球状或圆柱状的颗粒料抗压碎强度测定。该仪器有体积小、测量值直读、精度高、使用方便等优点,是化肥、药品、催化剂、颗粒等样品强度测定较为理想的新一代试验仪器。
上海岩征颗粒强度测定仪主要技术标:
     1、电源电压:AC220V±10%
     2、环境温度:-20℃～70℃
     3、相对湿度:85%
     4、颗粒直径:＜25mm(至50mm可订)
     5、测量范围：(1)示值：0～5O0N(0-1000N.2000N可订)
                  (2)峰值锁：0.5～500N
     6、分辨率:0.1N(可配0.01N)
     7、测量精度:≤±0.05%F.S
     8、外形尺寸:26Omm×180mm×250mm
    YHKC-2A型颗粒强度测定仪设有峰值保持键提示,峰鸣器提示,改变了古老的电位器调零而自动清零,提高了仪器的测量精度,为客户测量颗粒强度提供了方便。
(传感器精度为±0.02%F.S,仪器显示设计为0.0N和0.00N显示)

YHKC-2A型颗粒强度测定仪 数显颗粒强度测定仪 肥料强度测定仪 催化剂强度测定仪