产品特点：

产品名称：电子桌秤

型号：ACS-B

计重计数双重功能，可选配外接电脑串口

功能说明：

◆内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

◆开机自动置零。

◆零点自动跟踪。

◆累计次数1~30次。

◆电源：交流220V(±10◇)/50Hz直流6V/4Ah(内置可充电蓄电池)

◆工作温度范围：0℃~+40℃。

◆相对湿度:≤85◇RH。

◆计数,计重。

◆最大秤量3kg6kg15kg30kg

◆感量0.1g0.2g0.5g1g

◆秤盘尺寸220*320mm

JSC-A电子桌秤

∩LCD带背光显示

∩量：1.5kg∽30kg

∩辨率：1/30000∽1/60000

∩盘:300x230mm

∩量警示功能，多个面板可调参数

∩置6V/4Ah蓄电池，交直流两用

∩选配RS-232C接口

功能说明：

∩部解析接近600,000

∩量/数量累加功能

∩量/数量上下限报警功能

∩设扣重值

∩10组预设单重记忆

∩光功能模式

∩种使用者设定功能

∩形尺寸290（W）*320（L）*130（h）mm

∩电电池6V/4Ah

∩盘尺寸：220(W)*280(L)mm

产品介绍：

★1/15000高精度设计，精确稳定。

★采用充电、插电两用方式供选择，免除电源不稳定或停点困扰。

★具有单点校正及三点校正功能，确保精准度。

★具有自动调整零点功能及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同作调整。

★LCD液晶显示屏幕并具有自动照明功能。

★具有累计重量显示功能，操作简单方便。

★具有重量警示功能，可设定上限，标准，下限三段数量警示，并具有一组记忆功能。

★可选配双向RS-232接口，可外接计算机、自黏式打印机、撞针式小型打印机、三色警示灯。

★广泛适用于各化工冶金、电子行业、食品加工业、制药业等

我司主要经营各式电子衡器代理进口衡器系统设备（国产、进口）：

1.电子天平(0.01g~0.0001及各规格)

2.电子桌秤(1.5Kg~30Kg及各规格)

3.电子台秤(60Kg~800Kg及各规格)

4.电子吊秤(1t~20t及各规格)

5.电子小地磅(1t~10t)

6.电子汽车地磅(专业规划10t~100t)

7.台制各型称重，控制系统，仪表

8.远程多台称重设备联网，称重数据自动采集系统

9.各计量,称重,设备零配件

10.美国Setra精密电子天平(0.001g~各规格)

11.瑞士Precisa精密电子分析天平(0.0001g~各规格)

12.德国赛多利斯精密分析天平

13.梅特勒-托利多精密天平及电子工业天平

14.日本A&D精密电子分析天平

依客户需求可订制各种非标电子秤及选配RS232通讯输出口方便连接计算机、打印机

详细资料:

◇内部解析接近600,000

◇重量/数量累加功能

◇重量/数量上、下限报警功能

◇预设扣重值

◇10组预设单重记忆；三种单位选择(g、kg、lb)

◇自动/手动背光功能

◇标准RS-232接口(选配)

◇多种使用者设定功能

◇外形尺寸310◇340◇115mm

◇内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用，充电电池6V/4Ah

◇秤盘尺寸：230◇300mm

型号最大秤量感量精度

JS-03A3kg0.1g/0.05g1/30000~1/60000

JS-06A6kg0.2g/0.1g1/30000~1/60000

JS-15A15kg0.5g/0.2g1/30000~1/60000

JS-30A30kg1g/0.5g1/30000~1/60000

电子桌秤产品功能：

○外部显示最大可达1/60,000

○24位A/D转换，内部分辨率1/1,000,000

○具有交直流两用之功能(内置蓄电池)

○具有全段去皮之功能

○具有自动零点追踪之功能

○具有低电压显示之功能

○具有自动断电之功能

○具有锁定保留之功能，适用于动态物品称重

○具有一键切换三种精度之功能

○具有背光之功能（开启，关闭可供选择）

电子桌秤

产品型号：BH3011-T

最大称量：30kg-1000kg

精度：2g-100g

准确度：符合JJG539-97中三级要求

功能特点：

◇LED数码显示，清晰易读，

◇内置可充蓄电池，交直流两用

◇高分子外壳，抗干扰能力出色

◇高精度称重传感器，精确稳定，

◇双平行梁结构，抗侧向力强，

◇防护等级IP67;

主要功能：

◇净重，置零，去皮，累计等。

◇保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

◇通讯接口：Rs232c，Rs485可连接微型打印机。

秤台结构

◇全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

◇采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

◇304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

◇表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

◇可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

标准配置：

◇一只高精度剪切梁式称重传感器

◇XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

◇高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性

电子称打不开一般有几个原因

1:电池没电了

2:如果不是直流电池的,变压器坏.

3:电池线或者变压器线断

4:电源开关损坏

5:主板按键坏

6:主板坏,主板坏的话不是专业的就要找代理商保修或者换主板

电子桌秤特征:

◇自动平均单重功能，计算数量准确。

◇精度达1/60000，计数内部解析度1/1000,000。

◇具有单点校正及三点校正之功能，确保精准度。

◇表头可旋转180，高精度传感器，100.05◇自动过载报警

◇采用充电、插电两用方式选择，免除电源不稳及停电困扰。

◇两种电源选择：6V4AH蓄电池，交流充电器

◇具有自动调整零点及软件滤波功能，秤重反应速度可依使用环境不同作调整。

◇具有数量警示功能，可设定上限、标准、下限三段数量警示，具有一组记忆功能。

技术参数：

产品型号：HJF-30A/HHJF-75A/HHJF-75A/CHJF-150A/HHJF-150A/CHJF-300A/HHJF-300A/C

秤量(kg)：30Kg75Kg75Kg150Kg150Kg300Kg300Kg

感量(g)：1g/2g1g/2g5g2g/5g10g5g/10g20g

分辨率(g)：0.2g0.5g0.5g1g1g2g2g

秤盘尺寸(mm)：400X500400X500400X500400X500

秤盘材质：不锈钢

电源：12V/500mAAC/DC100-240VAC,50/60Hz

产品说明：

★内部解析接近600,000

★重量/数量累加功能

★重量/数量/百分比上、下限报警功能

★预设扣重值

★10组预设单重记忆

★自动/手动背光功能

★标准RS-232接口

★多种使用者设定功能

★外形尺寸310◇340◇115mm

★秤盘尺寸300◇230mm

★充电电池6V/4Ah

技术参数：

型号：AWH-1.5AWH-03AWH-06AWH-15AWH-30

最大称量：1.5kg3kg6kg15kg30kg

分度值：0.1g/0.05g0.1g/0.05g0.2g/0.1g0.5g1g/0.5g

去皮范围：1.5kg3kg6kg15kg/9.9995kg9.9995kg

置零范围：≤60e

显示方式：LCD显示、带背光

供电方式：交流、直流

我司主要经营各式电子衡器代理进口衡器系统设备（国产、进口）：

1.电子天平(0.01g~0.0001及各规格)

2.电子桌秤(1.5Kg~30Kg及各规格)

3.电子台秤(60Kg~800Kg及各规格)

4.电子吊秤(1t~20t及各规格)

5.电子小地磅(1t~10t)

6.电子汽车地磅(专业规划10t~100t)

7.台制各型称重，控制系统，仪表

8.远程多台称重设备联网，称重数据自动采集系统

9.各计量,称重,设备零配件

10.美国Setra精密电子天平(0.001g~各规格)

11.瑞士Precisa精密电子分析天平(0.0001g~各规格)

12.德国赛多利斯精密分析天平

13.梅特勒-托利多精密天平及电子工业天平

14.日本A&D精密电子分析天平

依客户需求可订制各种非标电子秤及选配RS232通讯输出口方便连接计算机、打印机

适用范围：

广泛应用于电子、纺织、印染、布艺、塑胶、五金、印刷、服装、玩具、化工、制药、食品、机械、金属、矿山、科研、学校等各个行业领域

电子桌秤详细信息

产品简介：

计重计数双重功能，可选配外接电脑串口

详细资料：

1．内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

2．开机自动置零。

3．零点自动跟踪。

4．累计次数1~30次。

5．电源：交流220V(±10◇)/50Hz直流6V/4Ah(内置可充电蓄电池)

6．工作温度范围：0℃~+40℃。

7．相对湿度:≤85◇RH。

8.计数,计重。

技术参数：

型号ACS-3BACS-6BACS-15BACS-30B

最大秤量3kg6kg15kg30kg

感量0.1g0.2g0.5g1g

秤盘尺寸220◇320mm

电子桌秤产品特性：

▲开机自检，按键操作简易

▲主题风格多样化，实现中/英文两种界面模式及语音报重功能

▲条码样式可随意设定。

▲较大存储能力及较大系统扩充性；可外接鼠标键盘

▲有线及无线网路通讯；自动更新，无须人工烧录

▲具有子母秤功能

▲具有自动归零、计重、计数、扣重、累计、打印、自动流水号等功能。

规格表：

机型：JDI-3K	JDI-6K	JDI-15k	JDI-30k

最大秤量（kg）：3，6，15，30，

最小感量(g)	：0.1	0.2	0.5	1

单位选择：千克，克，磅，盎司，台两，港两

秤盤尺寸（mm）：320×240不锈钢材质

显示幕：7寸数字液晶屏，解析度800×3(RGB)×480，可视范围152.4(W)×91.44(H)mm

输出接口；

◎RS-232双向串列输出接口

◎1個RJ45接口

◎检重输出接口◎1個音频接口

◎2个USB接口

使用电源：AC110V/220V，±10◇，50/60Hz；

免维护充电电池：12V，2.6Ah

电子桌秤

产品简介:

◇内部精度高达1/300，000。

◇具有累计数及数量之功能。

◇具有单重自盍平均、定量警示之功能。

◇具有自动校正、双重过载保护功能。

◇内藏蓄电池，交直流两用，携带方便。

◇大型液晶LCD显示清晰易读，具LED背光功能。

◇具有设计良好之运送保护点功能。

◇电力不足时有明确之＋－低电压显示。

◇具有双色之LED充电指示，可清楚了解充电状况。

◇选配：RS-232及PRINTER卡接口。

◇秤盘尺寸：230◇280mm

技术参数：

型号秤量感量精度

ALH-1.5C1.5kg0.1g1/15000

ALH-3C3kg0.2g1/15000

ALH-6C6kg0.5g1/15000

ALH-15C15kg1g1/15000

ALH-30C30kg2g1/15000

电子桌秤：

◇内部精度高达1/300，000。

◇具有计数及数量之功能

◇具有单重自盍平均、定量警示之功能。

◇具有自动校正、双重过载保护功能。

◇内藏蓄电池，交直流两用，携带方便。

◇大型液晶LCD显示清晰易读，具LED背光功能。

◇具有设计良好之运送保护点功能。

◇电力不足时有明确之＋－低电压显示。

◇选配：RS-232及PRINTER卡接口。

◇秤盘尺寸：230◇280mm

产品名称：电子桌秤

产品型号：AWH（AW）

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

温度范围：0℃～40℃

秤盘尺寸：230＊280mm

电源：AC220V（±10◇）+6V/4A蓄电池

产品特点：

◎--具有简易计数、计重及百分比之功能。

◎--具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

◎--具有自动校正、自动零点追踪之功能。

◎--具有双重过载保护功能。

◎--具有15段滤波稳定范围设定之功能。

◎--大液晶6位LCD（40mm）显示清晰易读，具有EL背光功能。

◎--具有设计良好之运送保护点功能。

◎--电力不足时有明确之低电压显示。

◎--具有双色之LED充电指示，可清楚指示充电状况。