TCS-30kg~600kg电子台秤

①内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

②开机自动置零。

③零点自动跟踪。

④具有、计数、百分比切换功能；时具有重量分选功能。

⑤电源：  交流220V（±10∑）/  50Hz;  直流6V/4Ah  (内置可充电蓄电池)

⑥工作温度范围：0℃  ~  +40℃。

⑦相对工作湿度：  ≤  85∑  RH。

⑧台面尺寸：350×450mm，450×600mm，600×600mm

电子台秤附加功能选配件：

①打印机：用于打印重量数据表单

②显示器：满足不同场合提供更多需要

③称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等

④接口：RS-232（含RTC）接口，外接计算机

⑤报警灯：三色警示灯

台秤规格参数

⑴型号：XK3190-A12E

⑵量程：30kg  75kg  150kg  300kg  500kg  800kg  1000kg

⑶精度：2g    5g     10g   20g    50g    100g   200g

⑷台面尺寸：400x500mm   450x600mm   600x800m

⑸有防水、防爆系列电子地磅可选

电子台秤使用常识

（1）电子秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

（2）要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了（时间不可过长），使电子秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

（3）电子秤最好在干燥通风的环境中使用（防水秤除外），因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

（4）电子秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如（电焊机，电钻，磁铁，大型电动机）等。

电子台秤说明

⑴内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。开机自动置零。

⑵具有、计数、百分比切换功能；

⑶时具有重量分选功能。

⑷电源：交流220V（±10∑）/ 50Hz; 直流6V/4Ah （内置可充电蓄电池）。

⑸工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

⑹相对工作湿度： ≤ 85∑ RH。

⑺机 型：TCS-60Z TCS-75Z TCS-150Z ACS-300Z ACS-600Z

⑻秤 量：kg） 30 60 75 150 300 600

⑼感 量：（g） 10/5/2 10/5 20/10/5 50/20/10 100/50

⑽秤盘尺寸：（mm） 300x400；400x500；450x600；600x600； 600x800（不锈钢材质）

⑾秤架结构：国标钢制方管通过专用夹具组焊而成。

⑿表面处理：碳钢经喷砂、烤漆处理。

⒀面板材质：1－2mm厚的不锈钢，表面拉丝处理。

⒁承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。

⒂仪表立柱：方管，仪表的角度可120°旋转。

⒃承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。

⒄内置软件功能：置零、毛重、净重、累计、打印、通讯接口。

⒅单位转换：g/lb和10倍放大显示操作。

⒆可选配件：内置式热敏打印机或可充电铅酸电池。

电子台秤标准量程：60/100/150/300/500/600/1000kg。

电子台秤标准尺寸：500×600或600×800mm。

电子台秤分 辨 率：3000e，可选6000d/15000d。

台秤特点概述：

⒈高精度A/D转换，可读性达1/30000；

⒉调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

⒊特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

⒋零位支持范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

⒌数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

⒍附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

⒎多种背光模式可选择；

⒏可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

⒐随机配置6V/4AH免维护蓄电池

⒑选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

⒒选配20mA电流环大屏幕通讯口；30-800公斤一般做台秤，1吨以上做成地磅秤

电子台称

※产品型号：TCS

※最大称量：30kg-1000kg

※精度：2g-100g

※准 确 度：符合JJG539-97中三级要求

台称功能特点：

※LED数码显示，清晰易读，

※内置可充蓄电池，交直流两用

※高分子外壳，抗干扰能力出色

※高精度称重传感器，精确稳定，

※双平行梁结构，抗侧向力强，

※防护等级IP67;

电子台称技术参数：

| 额定称量(kg) | 分度数(d) | 分度值(g) | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 3000/6000 ；12000/30000 | 20/10/5/2 | Ⅲ |
| 150 | 3000/7500 ；15000/30000 | 50/20/10/5 | Ⅲ |
| 300 | 3000/6000；15000/30000 | 100/50/20/10 | Ⅲ |
| 600 | 3000/6000；15000/30000 | 200/100/40/20 | Ⅲ |

台称秤台结构

※全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

※采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

※304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

※表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

※可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

电子台称标准配置：

※一只高精度剪切梁式称重传感器

※XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

※高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性

TCS电子台秤

电子台秤产品概述：

TCS-A型台秤是全电子式称重装置，它由TEDEA系列高精度传感器和带有单片微机的A12E显示器两部分构成，因而它的称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。本产品造型美观，结构坚固耐用;适合于商业自动称量。工矿、码头、车站、仓库的自动计量等。

电子台秤主要功能：

※净重，置零，去皮，累计等。

※保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

※通讯接口：Rs 232c，Rs485可连接微型打印机。

台秤功能特点：

⑴称重仪表：LED数码显示，清晰易读，内置可充蓄电池，交直流两用高分子外壳，抗干扰能力出色

⑵传 感 器：高精度称重传感器，精确稳定，双平行梁结构，抗侧向力强，防护等级IP67;

⑶主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

⑷保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

⑸通讯接口：Rs 232c，Rs485可连接微型打印机。

台秤仪表基本功能：

⑴有重量累加、累计显示、累计清除功能

⑵公斤、磅转换，节电功能

电子台秤技术参数：

⑴输入信号范围：-16mV~18mV

⑵传感器供桥电源：DC3V

⑶连接传感器个数：可接1-4只350Ω

⑷传感器连接方式：4线制

⑸检定分度数：3000

⑹显示方式：6位LED数码管，6个状态指示符

⑺显示范围：-99990~999900

⑻交流电源：AC85~265V；50~60Hz

⑼直流电源：内置蓄电池DC4V/4.5Ah

⑽尺寸(可选配)：0.8╬0.8m；0.8╬1.0m；1.0╬1.0m；1.0╬1.2m；1.2╬1.2m；1.2╬1.5m；1.5╬1.5m；1.5╬2.0m ；  2.0╬2.0m

台秤用途：

⑴无框架、低台面，U型梁结构，花钢板

⑵材质：碳钢台面5mm、不锈钢贴面1.5mm、全不锈钢6mm，三种可选

⑶碳钢秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理

⑷不锈钢秤台的表面经抛光、拉丝处理

⑸受专利保护的承载活动支脚，对地面的要求较低

⑹配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

台秤量程：0.5T 1T 2T 3T 5T 10T

台秤尺寸：0.8m×1.0m、1.0m×1.0m、1.2m×1.2m、1.2m×1.5m、1.5m×1.5m、1.5m×2m、2m×3.0m

电子台秤标准配置：

①一只高精度剪切梁式称重传感器

②耀华XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

③高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

电子台秤选配件：

①耀华XK315A6P带打印仪表

②大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

③称重管理软件

④防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

⑤防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

⑥全不锈钢304号，防水，防腐蚀

电子台秤使用常识

(1)电子秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

(2)要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了（时间不可过长），使电子秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

(3)电子秤最好在干燥通风的环境中使用（防水秤除外），因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

(4)电子秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如（电焊机，电钻，磁铁，大型电动机）等。

电子台秤

台秤是集现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置，称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成。

电子台秤产品功能特点：

⑴具有简易计数、及百分比之功能。

⑵具有检校秤之功能。(可以设定：HI、OK、LO三点)

⑶具有自动校正、自动零点追踪之功能。

⑷具有双重过载保护功能。

⑸具有铝压铸及烧焊2种秤台选择

⑹具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

⑺按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

⑻外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

⑼电力不足时有明确之低电压显示。

⑽具有设计良好之运送保护点功能。

⑾采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

⑿电子显示表头可调整适当的显示角度。

⒀选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能

台秤秤台结构：

⑴全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

⑵采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

⑶304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

⑷表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

⑸可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

台秤产品优点：

电子台秤具有优质的可靠，稳定及抗腐蚀性能，无需安装调试，使用操作方便，省力、省时更省心！

台秤产品特征：

※§广泛应用于科研、化工、电子、五金、塑胶、印染、包装、食品、药业、物资等企业，市场占有率遥遥领先，深得广大新老用户的信赖和好评。

※§设计简单，紧凑，坚固可靠，寿命长，无维护工作量，能长年在户内、外安装使用；

※§独特首创的现场，远传一体化结构，使工业自动化管理变的更轻松方便；

※§独特的电子发光双色显示，适宜在光线暗的场所中应用，夜间观察更醒目；

※§独特的LED发光管，显示效果穿透性强，清晰不刺眼；

※§工作温度：0℃～40℃

※§工作湿度：≤90∑RH

※§工作电压：AC220V（-15∑～＋10∑）50Hz  DC6V4AH

※§使用高精度传感器

※§可选用多种显示仪表

※§可外接电脑或打印机

※§可外接大型显示屏

电子台秤规格参数：

※§高精度A/D转换，可读性达1/30000；

※§调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

※§特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

※§零位支持范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

※§数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

※§附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

※§多种背光模式可选择；

※§可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

※§随机配置6V/4AH免维护蓄电池

※§选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

※§选配20mA电流环大屏幕通讯口；30-800公斤一般做台秤

电子台秤功能

台秤具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。

电子台秤的组成

台秤由秤架，传感器，秤盘，立杆，仪表及秤脚等部件组成。

电子台秤简介

台秤：是是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果的称重器具。电子台秤改变了传统机械式台秤的笨重复杂结构，采用A/D放大电路将货物压力转换成重量数据，更快捷，更直观，称重结果更准确。

电子台秤附加功能选配件：

⑴打印机：用于打印重量数据表单

⑵显示器：满足不同场合提供更多需要

⑶立杆：满足不同场合

⑷引坡：节省了客户做地基的时间，省力，省时

⑸称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等

⑹接口：RS-232（含RTC）接口，外接计算机

⑺报警灯：三色警示灯

电子台秤使用常识

(1)电子秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

(2)要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了(时间不可过长)，使电子秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

(3)电子秤最好在干燥通风的环境中使用(防水秤除外)，因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

(4)电子秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如(电焊机，电钻，磁铁，大型电动机)等。

电子台秤功能

电子台秤具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。

电子台秤技术参数

§高精度A/D转换，可读性达1/30000；

§调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

§特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

§零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

§数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

§附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

§多种背光模式可选择；

§可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

§随机配置6V/4AH免维护蓄电池

§选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

§选配20mA电流环大屏幕通讯口；

电子台秤规格：

台秤机型 台秤秤量 台秤感量 台秤外部精度

SB731-75 75kg 5g 1/15000

SB731-150 150kg 10g 1/15000

SB731-300 300kg 20g 1/15000

温度范围：0℃～40℃

台秤秤盘尺寸：400*500mm;420*520mm;450*550mm;600*800mm

台秤电源：AC 220V(±10∑)+6V/4A电子秤专用蓄电池

台秤使用常识

(1)电子秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

(2)要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了(时间不可过长)，使电子秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

(3)电子秤最好在干燥通风的环境中使用(防水秤除外)，因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

(4)电子秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如(电焊机，电钻，磁铁，大型电动机)等。

电子台秤

产品特点：

型号：XK3190

称量：30kg-1000kg

分度值：5g-50g

精确度：三万分之一（1/30000） 可选配不锈钢面板跟碳钢面板

☇----具单位选择、单位转换、累加、累显、净/毛重切换、键盘锁等功能

☇----检重声音报警功能,具上限/合格/下限三个指示灯

☇----超高分辨率,称重数据精确稳定

☇----轻融式按键, 防水黏胶及突面设计，经久耐用

☇----显示器角度可任意调节,操作简单方便,外壳防水设计;

☇----采用压铸铝一体成型技术,完美的结构设计,得到全球用户的高评价

☇----采用高精度传感器,自动复位

☇----选配RS23通讯端口,方便连接打印机/电脑;

☇----选配称重管理软件,可根据客户需求编写程序;

☇----选配三色声光报警装置,实现检验产品重量是否合格

电子台秤使用常识

（1）电子秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

（2）要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了（时间不可过长），使电子秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

（3）电子秤最好在干燥通风的环境中使用（防水秤除外），因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

（4）电子秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如（电焊机，电钻，磁铁，大型电动机）等。

英展AWH-TW-(SB731)台秤介绍：

此电子台秤具有简易计数、及百分比之功能。

具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

具有自动校正、自动零点追踪之功能。

电子台秤具有双重过载保护功能。

铝压铸秤台结构，坚固耐用。

具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

电力不足时有明确之低电压显示。

具有设计良好之运送保护点功能。

本台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

电子台秤技术参数：

| 机型 | 最大秤量 | 最小感量 | 外部精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DSB931-30 | 30KG | 2g | 1/15000 |
| DSB931-75 | 75kg | 5g | 1/15000 |
| DSB931-150 | 150kg | 10g | 1/15000 |
| DSB931-300 | 300kg | 20g | 1/15000 |
| DSB931-600 | 600kg | 50g | 1/15000 |

温度范围：0℃～40℃

台秤秤盘尺寸：300*400mm/400*500mm/450*550mm/600*800mm可定制

台秤电源：AC 220V（±10∑）+6V/4A电子秤专用蓄电池

电子台秤产品技术参数：

⑴此台秤具有简易计数、及百分比之功能。

⑵具有检校秤之功能。(可以设定：HI、OK、LO三点)

⑶电子台秤具有双重过载保护功能。

⑷具有铝压铸及烧焊2种秤台选择

⑸具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

⑹台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

⑺电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

⑻电力不足时有明确之低电压显示。

⑼具有设计良好之运送保护点功能。

⑽本台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

⑾电子显示表头可调整适当的显示角度。

⑿选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

电子台秤：

台秤：体积小、易移动的小秤量的电子秤，有计数、计重、和计价三种类型；适用于仓库物料的进仓出货，也可用于生产线上产品抽检。

电子台秤优点：

结构紧凑,携带方便,价格合理

台秤产品描述：

※§具有简易计数、及百分比之功能。

※§具有检校秤之功能(可以设定：HI、OK、LO三点)。

※§具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能。

※§铝压铸秤台结构，坚固耐用。

※§具有双色之LED充电指示，可清楚表示充电状况。

※§按键采有触感之设计，采用3M胶贴，防水性高。

※§外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

※§电力不足时有明显之低电压显示。

※§具有设计良好之运送保护点功能。

※§大型液晶(LCD)显示清晰易读，具EL背光功能。

※§电子显示头可调整适当的显示角度。

0-1000kg电子台秤规格表：

| 机 型 | JWP-3kg | JWP-6kg | JWP-15kg | JWP-30kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
| 最小感量 | 0.2g/05g/1g | 0.5g/1g/2g | 1g/2g/5g | 2/g5g/10g |

电子台秤产品介绍：

«具有累计次数及数量之功能。

«铝压铸秤台结构，坚固耐用，电子台秤具有双重过载保护功能。

«具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

«具有自动校正、自动零点追踪之功能。

«具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

«台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

«电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

«电力不足时有明确之低电压显示。

«具有设计良好之运送保护点功能。

«本台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

«电子显示表头可调整适当的显示角度。

电子台秤功能特点：

⑴置零（开机/手动）范围可调

⑵日期和时间显示（注：掉电不保存）

⑶手动贮存累加

⑷称重记录贮存掉电保护

⑸自动/手动打印称重记录

⑹通讯接口：RS232C、通讯方式/波特率可选；

⑺大屏幕接口：串行输出，传输距离≤50米；

⑻打印接口：标准并行接口，可连接9针或24针宽行打印机；

⑼低电压警示功能；

⑽120∑.FS过载保护;

⑾100∑.FS去皮;

台秤功能说明

①1高精度A/D转换，可读性达1/30000；

②调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

③特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

④零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

⑤数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

⑥附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

⑦多种背光模式可选择；

⑧可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

⑨随机配置6V/4AH免维护蓄电池

⑩选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

⒒选配20mA电流环大屏幕通讯口

台秤标配：

«选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

«温度范围：0℃～40℃

«台秤秤盘尺寸：300*400mm/400*500mm/450*550mm/600*800mm可定制

«台秤电源：AC 220V（±10∑）+6V/4A电子秤专用蓄电池

| 显示屏幕 | mm |
| --- | --- |
| 单位选择 | kg、g、pcs |
| 输出接口 | 无 秤盘尺寸mm 190✪230 |
| 秤盘厚度 | mm0.8 秤盘材质 不锈钢 使用电源 220v/蓄电池6v 4.5A |
| 使用环境 | -5℃-35℃ 外观尺寸mm 297✪246✪127 净 重 1.6kg |

电子台秤{量程}

量程：30kg、60kg、100kg、150kg、200kg、260kg、300kg、500kg、600kg、800kg;

台面尺寸：300*400;400*500;500*600;600*800;800*1000mm;

误差感量：1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g；

电子台秤

电子台秤功能说明：

✪具有简易计数、计重及百分比之功能；

✪具有检校秤之功能；

✪具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能；

✪具有铝压铸及烧焊2种秤台供选择；

✪具有双色之LED充电指示，可清楚指示充电状况；

✪具有设计良好之运送保护点功能；

台秤技术参数：

| 型号 | 最大称量 | 分度值 | 台面尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| XK3190-A12E | 30kg | 2g | 400X500mm |
| XK3190-A12E | 75kg | 5g | 400X500mm |
| XK3190-A12E | 150kg | 10g | 400X500mm |
| XK3190-A12E | 300kg | 20g | 400X500mm |
| XK3190-A12E | 300kg | 20g | 450X600mm |
| XK3190-A12E | 500kg | 50g | 450X600mm |
| XK3190-A12E | 800kg | 100g | 600X800mm |
| XK3190-A12E | 1 000kg | 200g | 600X800mm |

选配：RS-232及PRINTERR卡接口或RELAY之功能。

电子台秤技术参数：

配接传感器输出灵敏度：1~3mV/V

显示：7位LED数码管，7个状态指示符

台秤产品介绍：

①采用美国高性能晶片，精密制造、通过CE测试

②防水等级IP68：优良的防水、防潮、防尘性能，适用于水产品、肉食品、蔬菜等加工行业

③外壳不锈刚材料制作，美观、卫生、高档

④较好的防震效果，适合工厂生产线使用

⑤计数功能和多秤重计量单位，快速显示、电量显示

⑥双分度值防水感测器，可选配双面红色LED显示

电子台秤产品性能：

✪铵键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高；

✪外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长；

✪电力不足时有明确低电压显示；

✪大型液晶（LCD）显示清晰易读，具EL背光功能；

✪电子显示头可调整适当的显示角度；

电子台秤技术参数：

✪----型号：JPC-15kg	JPC-30kg	JPC-75kg	JPC-150kg	JPC-300kg

✪----最大秤量：15kg	30kg	75kg	150kg	300kg

✪----最小感量：1g	2g	5g	10g	20g

✪----计数分辨率：0.002g/0.004g	0.002/g0.02g	0.04g/0.01g	0.02g/0.04g	0.1g/0.2g

✪----显示屏幕；mm	66x22

✪----单位选择；kg/公克

✪----输出接口：RS-232

✪----秤盘尺寸：mm	400*500

✪----最大秤量：600kg	420*520

✪----其他尺寸皆可個別訂做

✪----秤盘厚度：mm	1.2

✪----秤盘材质	：不锈钢

✪----使用电源：220v/蓄电池6v 4.5A

✪----使用环境：-5℃-40℃

✪----净重：11kg	13kg	19kg

电子台秤分类

电子台秤按显示功能分为:普通显示电子台秤，带打印电子台秤和物流专用电子台秤等几类。现在，大部分人认为放在桌子或工作台上的秤叫“台秤”，这是错误的叫法。

1、台秤：是单独由秤体[台面]、立杆、和显示仪表共同组成的衡器，称量在30-1000公斤。属于中准确度等级III的衡器。

2、案秤：是称重体[台面]和称重显示部分组合在一起的一种衡器，它整体重量轻，移动方便,称量在1.5-30公斤,显示精度可以高一些。按功能可以分成：计价秤，计数秤，条码秤，和单纯的计重秤，案秤也有叫“桌秤”的。

电子台秤介绍：

①采用高精度传感器，台湾技术，精度三千分之一至三万分之一

②解析度最高达十二万分之一

③使用简单，性能稳定

④多种规格可供选择

⑤内藏式可充电式电池，交直流两用；LED显示清晰易读

⑥适用1个荷重元装置的电子秤

⑦具有单点校正及三点校正功能，确保精准度

⑧具有自动平均单重功能，计算数量准确

⑨具有数量警示功能，可设定上限，标准，下限三段数量警示，并具有一组记忆功能

⑩具有累计数量功能并可逐笔显示及消除功能。

⒒具有自动调整零点及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同调整

⒓采用充电，插电两用方式供选择，免除电源不稳定及停电困扰

⒔可选配双向RS-232接口，外接计算机，计重电子台秤，自粘式或撞针式小型打印机及三色警示灯

电子台秤表格介绍：

| 型号 | 最大秤量 | 感量 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCS-30D | 30kg | 2g | 1/15000 |
| TCS-60 D | 60kg | 5g | 1/15000 |
| TCS-75 D | 75kg | 5g | 1/15000 |
| TCS-100 D | 100kg | 10g | 1/15000 |
| TCS-150 D | 150kg | 10g | 1/15000 |
| TCS-300D | 300kg | 20g | 1/15000 |

电子台秤适用范围：

适用于五金．塑胶．造纸．化工．电子．．．．．．等行业

台面尺寸：可选配

量程：60kg；150kg；200kg；300kg ；500kg；1000kg (非标产品可订做)

量程范围；30kg 60kg 100kg 150kg 200kg 300kg 500kg 600kg 1T

标准尺寸：40╬50cm 50╬60cm 60╬80cm 80╬80cm 80╬100cm (任何非标尺寸可定做)

电子台秤功能简介：

电子台秤用途：置地上使用的一种秤（小型台秤也可放在台上使用），适用衡量较大物体的重量，如煤炭、钢材、粮食、棉花包等。

单一窗口LCD液晶显示，自动零点追踪,全扣重及重量累计功能,使用者简易校正,交直流两用,自动关机省电功能

电子台秤功能介绍：

秤架用方管采用专用夹具组焊而成；

材质：碳钢或不锈钢；

碳钢表面经喷砂、喷塑处理；

不锈钢表面电解抛光处理；

台面：不锈钢，厚度：1.5~2mm；

仪表立柱：方管或圆管，高度：600~900mm；

计重、计数、计价可选；

选件：内置热敏打印机、移动支架；

标准量程：30/60/100/150/200/300/500/600/750/1000kg；

标准尺寸：400*500、500*600、600*800mm；

分辨率：标准3000e，可选 6000d/15000d。

电子台秤功能介绍：

✪高精度A/D转换，可读性达1/15000；

✪调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

✪特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

✪零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

✪数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

✪多种背光模式可选择；

✪可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

✪随机配置6V/4AH免维护蓄电池

✪选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

✪选配20mA电流环大屏幕通讯口；

台秤产品介绍：

①电子台秤配制面板式16列微型打印机，打印像联单格式

②去皮和预置皮重，具有时钟和日期，手动贮储累加，称重记录贮存掉电保护

③自动/手动打印稳重记录，选配打印接口：标准并行接口

③采用激光焊接密封SSH传感器，配合不锈钢防尘IND226仪表，秤体电抛光处理。

④广泛适用于肉食、禽畜、水产、海鲜等食品分割、包装和其它称重应用。

⑤不锈钢电解抛光表面处理和不锈钢焊接密封传感器，防水性能达到IP68。

台秤功能介绍：

✪高精度A/D转换，可读性达1/15000；

✪调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

✪特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

✪零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

✪数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

✪多种背光模式可选择；

✪可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

✪随机配置6V/4AH免维护蓄电池

✪选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

✪选配20mA电流环大屏幕通讯口；

电子台秤技术指标

✪型号	WP30S-226	WP60S-226	WP60R-226	WP150R-226

✪量程(kg)	30	60	60	150

✪分辨率(kg)	0.01	0.02	0.02	0.05

✪台面尺寸(mm)	300×400	400×500

✪立柱高柱(mm)	330	660

✪传感器电缆(m)	2.5

✪秤台材质	3.4不锈钢

电子台秤：是是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果的称重器具。

电子台秤分类

台秤按显示功能分为:普通显示电子台秤，带打印电子台秤和物流专用电子台秤等几类。现在，大部分人认为放在桌子或工作台上的秤叫“台秤”，这是错误的叫法。

1 台秤：是单独由秤体[台面]、立杆、和显示仪表共同组成的衡器，称量在30-1000公斤。属于中准确度等级III的衡器。

2 案秤：是称重体[台面]和称重显示部分组合在一起的一种衡器，它整体重量轻，移动方便,称量在1.5-30公斤,显示精度可以高一些。按功能可以分成：计价秤，计数秤，条码秤，和单纯的计重秤，案秤也有叫“桌秤”的。

电子台秤：

①高精度A/D转换，可读性达1/15000；

②调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

③特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

④零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

⑤数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

⑥附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

⑦多种背光模式可选择；

⑧可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

⑨随机配置6V/4AH免维护蓄电池

⑩选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

台秤产品配件清单：

| 序号 | 配件品名 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秤盘 | 不锈钢(304号) | 1只 |
| 2 | 秤体 | 不锈钢(304号) | 1只 |
| 3 | 称重传感器 | 带防腐罩(防腐等级IP68) | 1只 |
| 4 | 称重显示仪表 | 全不锈钢防水防腐蚀 | 1只 |

电子台秤全解

电子台秤有单独的载荷称重台和连接立柱安装称重显示仪表.工作原理:电子台秤是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果.电子台秤有多种显示方式:数码管显示[LED],液晶显示[LCD],莹光显示[VFD]和液晶点振显示.称台安装过载保护装置,保护称重传感器[防止极限过载].电子台秤的称量范围在30-600公斤左右.根据称重显示仪表的型号不同,电子台秤的技术参数和功能也有所不同.基本技术参数:最大称量Max;最小称量Min;检定分度n=Max/e;分度值e/d;准确度等级III;额定电压AC/DC;产品执行标准:GB/T 7722-2005等.电子台秤按照国家标准属于中准确度等级的衡器.电子台秤的功能:开机自动置零,可以手工去皮/置零,交流/直流电源供电,数字显示称量数据,还可以增加重量累计功能,计数功能,检重分检功能,动态称重功能,数据记录功能,控制报警功能.可以选配输出接口:RS-232电脑接口,打印接口,可以联接大屏幕显示器使之数据公平公开.电子台秤称重准确,精确度高,反应速度快,使用方便,称重数据显示直观醒目,避免了因为认为的视觉误差引起的各种误差.合理利用称重软件可以实现称重数据微机管理实现科学计量.

TCS-A型电子台秤是全电子式称重装置，它由TEDEA系列高精度传感器和带有单片微机的A12E显示器两部分构成，因而它的称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。本产品造型美观，结构坚固耐用;适合于商业自动称量。工矿、码头、车站、仓库的自动计量等。

| 台秤组成 台秤介绍 | 电子台秤由秤架，传感器，秤盘，立杆，仪表及秤脚等部件组成。 是是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果的称重器具。 |
| --- | --- |
| 台秤精度 | 高精度A/D转换，可读性达1/30000，可选配不锈钢面板跟碳钢面板 |
| 台秤量程 | 30kg-1000kg |
| 台秤功能 | 具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。 |
| 台秤使用温度 | 温度范围：0℃～40℃ |
| 台秤秤盘尺寸 | 台秤秤盘尺寸：400*500mm;420*520mm;450*550mm;600*800mm |
| 台秤常识 | 电子秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。 |

台秤概述：

台秤的结构特点

TCS-电子台秤有单独的载荷称重台和连接立柱安装称重显示仪表.工作原理:电子台秤是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果.电子台秤有多种显示方式:数码管显示[LED],液晶显示[LCD],莹光显示[VFD]和液晶点振显示.称台安装过载保护装置,保护称重传感器[防止极限过载].电子台秤的称量范围在30-600公斤左右.根据称重显示仪表的型号不同,电子台秤的技术参数和功能也有所不同.基本技术参数:最大称量Max;最小称量Min;检定分度n=Max/e;分度值e/d;准确度等级III;额定电压AC/DC;产品执行标准:GB/T 7722-2005等.电子台秤按照国家标准属于中准确度等级的衡器.电子台秤的功能:开机自动置零,可以手工去皮/置零,交流/直流电源供电,数字显示称量数据,还可以增加重量累计功能,计数功能,检重分检功能,动态称重功能,数据记录功能,控制报警功能.可以选配输出接口:RS-232电脑接口,打印接口,可以联接大屏幕显示器使之数据公平公开.电子台秤称重准确,精确度高,反应速度快,使用方便,称重数据显示直观醒目,避免了因为认为的视觉误差引起的各种误差.合理利用称重软件可以实现称重数据微机管理实现科学计量.

台秤主要功能

具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。

计数台秤产品清单:

| 序号 | 配件品名 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秤 盘 | 不锈钢 | 1只 |
| 2 | 秤 体 | 标准U型钢结构 | 1只 |
| 3 | 称重传感器 | 英国 柯力 | 1只 |
| 4 | 称重显示仪表 | TC-P | 1只 |

电子台秤使用常识

（1）电子秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

（2）要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了（时间不可过长），使电子秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

（3）电子秤最好在干燥通风的环境中使用（防水秤除外），因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

（4）电子秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如（电焊机，电钻，磁铁，大型电动机）等。

钰恒计重台秤JIK

钰恒台秤特征：

◇通过OIML认证，稳定性好，偏载能力强;线性好，蠕变，迟滞小，性能稳定

◇三种尺寸特殊设计结构、坚固耐用

◇两种材质(铁材、不锈钢)，可依使用环境需求做选择

◇超大六位LCD萤幕显示，字高30mm，并具有自动背光功能

◇使用单位:kg、g、lb、pcs、%

◇具有自动调整零点及软体滤波功能，可依使用环境不同做调整设定

◇具有单点校正及三点线性校正功能，确保精准度

◇具有重量检校功能，可依使用需求灵活设定

◇具有扣重、预先扣重功能

◇具有20笔累计、简易计数、百分比、流水号等功能，操作简单方便

◇可选配双向RS-232、RELAY两种介面，外接电脑、小型印表机(SH-24)、

◇热感式印表机(EZ-2P、BP-443D)、三色警示灯

◇可选配显示头: JIK-6 / JIK-8 / JWI-700W / JWI-700C / JWI-700P / JWI-600 / JWI-588 / JWI-586

◇秤台采用烧焊结构，坚固耐用，最大秤量可达75kg

◇28X28cm秤台，轻巧方便

◇另有全不锈钢秤台供选择，适用食品工厂或潮湿之场所

◇秤盘为不锈鐵材质，实用性高

◇标准不锈钢立杆，可搭配市面上多数表头

◇立杆座附带水平仪，方便移动安装

◇立杆座附第五调整脚，可避免摇晃，稳定性优于其它同类型秤台

广泛适用于生产检验、品质控制、库存管理等各类称重用途。

钰恒电子台秤：

۩全新流线型设计，大型不锈钢秤面

۩高精度设计一台秤内有二种秤重模式可供选择设定

۩具背光显示LCD面板，可设定三种不同背光显示模式

۩采充、插式两用电源，内建充电装置，每次充电可延续使用120小时以上，无停电困扰

۩具自动校正功能，可显示总重?单位重量?数量?并可连续累计数量达99次

۩二段式数位过滤功能，减少风及振动环境干扰

۩四种自动关机设定模式。

۩具有数量警示功能。

۩可选购RS-232输出介面外接电脑或外接自黏式标签机

钰恒电子台秤規格表 机 型; 轻巧型台秤. 秤 量（kg）; 7.5Kg~75kg. 秤盘尺寸（cm）; 28X28. 立杆直径（cm）; φ3.8. 立杆高度（cm）; 28.

Ю仪表可选 ：JIK-6CAB塑料/6CSB不锈钢,JIK-8CAB塑料/8CSB不锈钢

Ю通过OIML认证，稳定性好，偏载能力强;线性好，蠕变，迟滞小，性能稳定

Ю三种尺寸特殊设计结构、坚固耐用

Ю两种材质(碳钢、不锈钢)，可依使用环境需求做选择

Ю超大六位LCD萤幕显示，字高30mm，并具有自动背光功能

Ю使用单位:kg、g、lb、pcs、%

Ю具有自动调整零点及软体滤波功能，可依使用环境不同做调整设定

Ю具有单点校正及三点线性校正功能，确保精准度

Ю具有重量检校功能，可依使用需求灵活设定

Ю具有扣重、预先扣重功能

Ю具有20笔累计、简易计数、百分比、流水号等功能，操作简单方便

Ю可选配双向RS-232、RELAY两种介面，外接电脑、小型印表机(SH-24)、

Ю热感式印表机(EZ-2P、BP-443D)、三色警示灯

钰恒电子台秤

①圆倒角烧焊结构，美观耐用。

②适用1-4个荷重元装置电子成秤。

③具有单点校正或三点校正功能，确保精准度。

④具有多重称重单位及简易计数，百分比计算功能，用途广泛。

⑤具有重量警示功能，可设定上限，标准，下限三段重量警示，并具有一组记忆功能。

⑥具有累计重量之功能，操作简单方便。

⑦具有自动调整零点及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同调整。

⑧可采用充电，插电两用方式供选择，免除电源不稳定及停电困扰。

⑨可选配双向RS-232接口，外接计算机，自粘式或撞针小型打印机及三色警示灯。

| 型号 | 秤 量 | 秤 盘 尺寸 | 显示头 | 结构材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JIK-6I-30S | 30kg / 2g | 332x442 mm | JIK-6 CAB | 铁烤漆 |
| JIK-6I-75S | 75kg / 5g |  |  |  |
| JIK-6I-100S | 100kg / 10g |  |  |  |
| JIK-6I-75M | 75kg / 5g | 420x520 mm | JIK-6 CAB | 铁烤漆 |
| JIK-6I-150M | 150kg / 10g |  |  |  |
| JIK-6I-300M | 300kg / 20g |  |  |  |
| JIK-6I-150L | 150kg / 10g | 450x600 mm | JIK-6 CAB | 铁烤漆 |
| JIK-6I-300L | 300kg / 20g |  |  |  |
| JIK-6I-600L | 600kg / 50g |  |  |  |
| JIK-6S-30S | 30kg / 2g | 350x450 mm | JIK-6 CSB | 不锈钢 |
| JIK-6S-75S | 75kg / 5g |  |  |  |
| JIK-6S-100S | 100kg / 10g |  |  |  |
| JIK-6S-100M | 100kg / 10g | 420x520 mm | JIK-6 CSB | 不锈钢 |
| JIK-6S-150M | 150kg / 10g |  |  |  |
| JIK-6S-300M | 300kg / 20g |  |  |  |
| JIK-6S-150L | 150kg / 10g | 460x600 mm | JIK-6 CSB | 不锈钢 |
| JIK-6S-300L | 300kg / 20g |  |  |  |
| JIK-6S-600L | 600kg / 50g |  |  |  |
| JIK-8I-30S | 30kg / 2g | 332x442 mm | JIK-8 CAB | 铁烤漆 |
| JIK-8I-75S | 75kg / 5g |  |  |  |
| JIK-8I-100S | 100kg / 10g |  |  |  |
| JIK-8I-75M | 75kg / 5g | 420x520 mm | JIK-8 CAB | 铁烤漆 |
| JIK-8I-150M | 150kg / 10g |  |  |  |
| JIK-8I-300M | 300kg / 20g |  |  |  |
| JIK-8I-150L | 150kg / 10g | 450x600 mm | JIK-8 CAB | 铁烤漆 |
| JIK-8I-300L | 300kg / 20g |  |  |  |

产品名称：JDI智能电子秤

钰恒智能台秤产品介绍：

①开机自检，按键操作简易

②主题风格多样化，实现中/英文两种界面模式及语音报重功能

③条码样式可随意设定

④较大存储能力及较大系统扩充性；可外接鼠标键盘

⑤有线及无线网路通讯；自动更新，无须人工烧录

⑥具有子母秤功能

⑦具有自动归零、计重、计数、扣重、累计、打印、自动流水号等功能

⑧多功能设计，满足各类不同的称重需求，研发开发、化工、工程、品质检验、质量控制等

JWI-700S太阳能电子秤 产品介绍：

↘ 液晶大显示屏，带绿色LED背光。

↘ 操作简单，具有预先扣重、手动扣重、检重、简易计数、切换净毛重累计及累计显示等功能。

↘ 可根据不同需求设置精度和秤量。

↘ 可使用四支传感器。

↘ 省电设计，真正做到高效、节能、环保、尤其在停电场所更是能发挥效果。

↘ 可任意使用三种电源太阳能、市电、锂电池，满足各种使用环境需求。

↘ 4片高质量太阳能板，最高能提供200 mA充电电流。

↘ 在有阳光的情况下(不需直接照射)，即可满足工作所需电量，并对电池进行充电。方便实用，可免除充电烦恼，节约成本。

↘ 2000mA锂电池可重复多用，没有记忆效应，使用寿命远比一般储电池长。

↘ 用太阳能为锂电充电一次可以用300小时（使用省电模式及无背光下）

钰恒不锈钢台秤功能：

⒈28X28cm秤台，轻巧方便

⒉秤台采用烧焊结构，坚固耐用，最大秤量可达75kg

⒊另有全不锈钢秤台供选择，适用食品工厂或潮湿之场所

⒋秤盘为不锈鐵材质，实用性高

⒌标准不锈钢立杆，可搭配市面上多数表头

⒍立杆座附带水平仪，方便移动安装

⒎立杆座附第五调整脚，可避免摇晃，稳定性优于其它同类型秤台

⒏可选配显示头: JIK-6 / JIK-8 / JWI-700W / JWI-700C / JWI-700P / JWI-600 / JWI-588 / JWI-586

⒐1/15000高精度设计，精确稳定。

⒑采用充电、插电两用方式供选择，免除电源不稳定或停点困扰。

⒒具有单点校正及三点校正功能，确保精准度。

⒓具有自动调整零点功能及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同作调整。

⒔LCD液晶显示屏幕并具有自动照明功能。

⒕具有累计重量显示功能，操作简单方便。

⒖具有重量警示功能，可设定上限，标准，下限三段数量警示，并具有一组记忆功能。

⒗可选配双向RS-232接口，可外接计算机、自黏式打印机、撞针式小型打印机、三色警示灯。

产品规格表：

| 机 型 | JWI-700W-30 | JWI700W-75 | JWI700W-75 | JWI700W-150 | JWI700W-300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大称量kg | 30 | 75 | 75 | 150 | 300 |  |  |
| 最小称量g | 20e |  |  |  |  |  |  |
| 检定分度值e | 5g | 10g | 10g | 20g |  | 50g |  |
| 显示分度值d | 2g | 5g | 5g | 10g |  | 20g |  |
| 准确度等级 | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 结构材质 | 烧焊结构 |  |  |  |  |  |  |
| 称台尺寸mm | 30*40 |  | 40*50 |  |  |  | 45*60 |
| 电 源 | 交流220V或直流6V 4.5A |  |  |  |  |  |  |

防爆台秤介绍：

防爆电子衡器是在常用电子衡器基础上，采取降压，限流，隔离，密封以及光缆通讯等多种技术措施，消灭或阻断衡器内电气线路中可能产生的引爆源(电气火花，静电火花，高温...)从而是电子衡器能安全可靠地在相应的危险区域中工作。

配置E0822本安型防爆仪表。

具有检校功能，可依使用需求灵活更换设定，使实务应用更为广泛。

防爆产品均严格按照GB3836防爆标准设计，生产，安装，检验。

具有单点校正或三点校正功能，确保精准度。

具有多重称重单位及简易计数，百分比计算功能，用途广泛。

防爆台秤特征：

触摸屏操作简易

多种语言模式及语音报重功能：简体中文、繁体中文、英文、西班牙文

标签自由设定

具有自动库存管理系统，较大存储能力及较大系统扩充性

有线及无线网络通讯

软件自动更新，无需人工烧录

可同时接两个秤台

具有归零、计重、计数、扣重、累计、列印、自动流水号等功能

多功能设计，满足各类不同的称重需求，研发开发、化工、工程、品质检验、质量控制等

电子台秤实际操作演示及生产、安装运输、现场安全作业应注意哪些?

⒈)特殊显示符号说明 　　超载有OF Full Of

⒉)自动去皮提示符：DLP

⒊)传感器反向受力、提示符：AD

电池欠压、提示符ULBL)仪表死机长鸣，无显示

⒋)仪表出现“Er06

⒌)仪表漂移

⒍)仪表零位不稳

⒎)仪表不自检，断电后参数丢失

⒏)仪表工作时间不长

⒐)仪表乱打印

⒑)仪表不能通讯

⒒)仪表不能与大屏幕连接

⒓)自检明显比正常要慢(OP07、LM353运算放大器、传感器引起)

⒔)LED显示缺位或缺笔划

⒕)键盘纵、横向按不出一个或二个键按不出或有时按不出(特别在阴雨天

⒖)仪表电瓶(包括吊秤和案秤)充不进电或充进使用时间不长

以上略举几种，希望各同事要认真，看清故障现象，作一次准确性排除、解决。

钰恒台秤详细介绍：

钰恒台秤的材质：有不锈钢和碳钢之分。如果是用在食品行业那么台秤设计必须无卫生死角。如果是腐蚀性教强的环境那么必须用不锈钢电刨光处理材质的。

钰恒的传感器：传感器是台秤的核心技术，国内传感器的生产技术大部分采用手工制造。而国外的传感器大部分都是自动化柔性制造相应在性能上要好很多。不过价格也相对较高。

台秤的仪表：主要从两个方面考虑。一是仪表的机械性能，既仪表本身的防护等级。二是仪表的电气性能，仪表的分辨率、回零速度、显示稳定时间等。最重要的是看仪表的功能是否强大。比如：打印、连接电脑PC、无限接如企业ERP系统等。

目前国产台秤价格较底，但是精度、稳定性及使用寿命方面和MT、寺岗、赛多利斯品牌之间仍存在很大差距。同时台秤的价格和精度是成正比关系的，既精度要求越高相应的价格也就高。

钰恒台秤的产品名称：电子TCS电子台秤，30公斤TCS电子台秤，50公斤TCS电子台秤，60公斤TCS电子台秤，75公斤TCS电子台秤，80公斤TCS电子台秤，100公斤TCS电子台秤，120公斤TCS电子台秤，150公斤TCS电子台秤，200公斤TCS电子台秤，250公斤TCS电子台秤，300公斤TCS电子台秤……….

钰恒台秤组成：TCS型电子台秤是全电子式称重装置，它由TEDEA系列高精度传感器和带有单片微机的TCS-A显示器两部分构成，因而它的称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。本产品造型美观，结构坚固耐用.适合于商业自动称量。

电子台秤主要功能：具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。

电子台秤使用常识：

电子秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。

在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就行(时间不可过长)，使电子秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

电子秤最好在干燥通风的环境中使用，因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

电子秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源。

英展电子台秤

▼此台秤具有简易计数、计重及百分比之功能。

▼具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

▼具有自动校正、自动零点追踪之功能。

▼电子台秤具有双重过载保护功能。

▼具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

▼台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

▼电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

▼电力不足时有明确之低电压显示。

▼具有设计良好之运送保护点功能。

▼本台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

▼电子显示表头可调整适当的显示角度。

▼选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

英展台秤规格：

| 台秤机型 | 台秤秤量 | 台秤感量 | 台秤外部精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| SB731-75 | 75kg | 5g | 1/15000 |
| SB731-150 | 150kg | 10g | 1/15000 |
| SB731-300 | 300kg | 20g | 1/15000 |
| 温度范围：0℃～40℃ |  |  |  |
| 台秤秤盘尺寸：400*500mm;420*520mm;450*550mm;600*800mm |  |  |  |
| 台秤电源：AC 220V(±10%)+6V/4A电子秤专用蓄电池 |  |  |  |

BBA221是一款适用于干燥区域的日常应用的台秤，例如贵公司的收货部门或仓库。仪表的大尺寸LED显示，操作快捷、轻松。同时可以采用其内置RS232接口和PC进行通讯。这款台秤提供简单的计数功能，也可以用于检重和分选称重 。

(一)台秤主要功能：

A)(主要功能：除计重、PLU单重计忆(计数)外，有自检、零位自动调整、跟踪、去皮、存储。交、直流两用，自动关机、省电功能、警示。

B)功能分类：

①计重台秤、计数台秤、计价台秤等。

②精度：高精度台秤，III级以上，中精度III级，普通IV级。

③台面：铝合金、不锈钢、碳钢

(二)台秤称重显示器必须具备的功能：

A)设置分度数(分度值)

B)调零(零区处理)可以使空秤示值为零称为置零。

c)超载指示其方式有：全暗、全“S”、“闪烁”、“OF’、“…”或其它。

D)零点异常指示，空秤输入信号有调零装置，显示器必须有零点异常指示。

E)其它功能，存置零，去皮等，但二个功能键必须独立设置。

F)交、直流指示，在直流工作状态，必须具备欠压报警装置，确保准确性。

电子秤(上海电子秤) 地磅秤(小地磅秤)  大台面地磅秤(电子磅秤) 吊秤(上海吊秤)

(三)台秤组成部分：

A)显示装置．仪表、承重秤台、传感器、支撑柱、卸荷限位装置。

B)显示器：砣式(标尺)、指针式(医院用)、数字式、计录式、计数式、屏幕显示及组合型式。

C)力传递机构：有杠杆、弹簧、力传感器、光栅式、组合式、杠杆传感器(例：机电结合秤，百利达人体秤)及相应的阻尼，振弦结构等等。

(四)台秤称重显示器可以选配(增加)的功能：

A)灵敏度

有部分仪表可设置灵敏度参数，适用不同输出灵敏度的传感器。例：可选1mv／v 2mv／v 3mv／v等的灵敏度传感器。

B)零区设置

部分称重仪表可通过零区设置，以适应不同的称重系统。例：手动置范围可选择2％FS、4％FS，零点跟踪可选：0．5e、1．Oe、2．0e，开机置零范围可选择：1O％FS 20％FS等等。 称重仪表

C)打印设置

部分仪表通过打印设置，以适应不同的打印机、打印格式。例：9针打印、24针打印。格式：记录格式、联单格式、分类报表格式。可选填充式打印、扣率打印、喷码打印、票据打印等。

D)通讯设置

以适应不同的通讯方式，通讯格式、数据选择、波特率，校验方式。例：RS232、RS422选择连续发送，集中发送，确认发送方式。

E)开关量设置

以适合不同的需求，例：车号、货号、输入控制、输出、皮重、毛重、净重、模拟量输出，跟踪、汉化、语种、选择等。

F)制式设置

有ASCll码、BCD码、二进制码、特殊定义码，例：静态称重、动态称重、轴计量

G)滤波和稳定设置

可选择、稳定时间、稳定范围、稳定区间、选择不同的滤波强度等。

H)其它设置

这种设置一般在高档表体现的。例：切换设置A／D转换速度设置，称重模数设置，断电保护设置，限制使用设置等。

防爆台秤主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

电源电压：AC 220V+10%，50Hz    DC 6V4Ah。

仪表功耗：<5W。

保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

通讯接口：Rs 232c可连接微型打印机。

防爆台秤的组成：

EXIB/IA防爆电子秤

标准配置：

1、壹只高精度剪切梁式防爆称重传感器

2、XK3101系列智能化交直流两用称重防爆显示仪表

3、高容量防爆电池(防爆等级EXIAIICT6)

4、全不锈钢防爆热线盒(防爆等级EXIAIICT6)

选配：

1、单，双引坡

2、防爆打印机

3、防爆大屏幕显示器

4、超载防爆报警系统

5、4-20ma电流输出

电子台秤型号规格：

| 型号 | 最大称量 | 最小分度 | 台面尺寸mm |
| --- | --- | --- | --- |
| TZH-30C | 30kg | 0.001kg | 300X400 |
| TZH-75C | 750kg | 0.005kg | 400X500 |
| TZH-100C | 100kg | 0.01kg | 400X500 |
| TZH-150C | 150kg | 0.01kg | 400X500 |
| TZH-200C | 200kg | 0.02kg | 450X600 |
| TZH-300C | 300kg | 0.02kg | 450X600 |
| TZH-600C | 600kg | 0.05kg | 600X800 |
| TZH-800C | 800kg | 0.05kg | 600X800 |
| TZH-1000C | 1000kg | 0.05kg | 800X1000 |

电子台秤仪表常见故障现象：

⒈)仪表死机长鸣，无显示

⒉)仪表出现“Er06

⒊)仪表漂移

⒋)仪表零位不稳

⒌)仪表不自检，断电后参数丢失

⒍)仪表工作时间不长

⒎)仪表乱打印

⒏)仪表不能通讯

⒐)仪表不能与大屏幕连接

⒑)自检明显比正常要慢(OP07、LM353运算放大器、传感器引起)

⒒)LED显示缺位或缺笔划

⒓)键盘纵、横向按不出一个或二个键按不出或有时按不出(特别在阴雨天

⒔)仪表电瓶(包括吊秤和案秤)充不进电或充进使用时间不长

以上略举几种，希望各同事要认真，看清故障现象，作一次准确性排除、解决。