产品说明：

本系统采用优化的标准设计，采用单片控制技术，具有逻辑判断功能，对客房的灯光、空调、电磁阀、电视及音响等集中控制，可棍据客户不同要求而对手机面板内容及系统应用软件进行调控，以满足客户不同要求。

本系统由手机、主机、配电箱、电缆连接线组成，并和外围控制开头（插卡取电、请勿打扰、请即清理、呼叫等开头）组成，板面颜色可以根据客户要救制作。本系统选用的电路可使主、手机一拖二控制，或８６型复合低压开关控制。

产品特点：

时钟：北京、世界六大时区

空调：强／中／弱三档

电磁阀：１路

音乐信号：４路／７０Ｖ－１１０Ｖ

消防信号：紧急广播＋２４Ｖ

开头输出：４－１４路７Ａ电流

调光输出：两路，２Ａ电流

技术参数：

１、单机运行或墙壁开头运行。

２、编程。

３、可编网络通讯。

４、适度的背光。

５、稳重的外形设计。