- 我公司利用国际先进技术，经过多年的研发实践，推出的一种高精度全钢结构电子吊秤。外壳美观、坚固、抗振动耐冲击、防水性能好。良好的抗电磁干扰性能，可直接用于电磁吸盘上。可广泛应用于冶金、化工、煤炭、建材、轻工、港口、交通、电力、仓储等部门计量称量和精密配料的场所，可高效率的完成对需称量货物的计量和监控。电子吊钩秤主要用于需要经常移动的称量场所，其最大秤量30吨，最小秤重几公斤。尤其适用于商店、集贸市场、仓库管理等有贸易结算要求的计量。

- 吊称参数：

- 产品执行标准：GB/T 11883-2002

- 准确度等级：  国家标准Ⅲ级

- 读数稳定时间：＜10秒

- 最大安全载荷：400%最大称量

- 显示屏规格： 1.5英寸，5位红色LED，字高38mm带背光液晶显示

- 环境温度：-10℃～40℃

- 环境湿度：30%～90%RH

- 低电压指示：吊秤电量不足时低电压指示灯点亮

- 电  源：  四节AA/1.5V碱性电池、四节1.2V镍氢/镍镉电池、7.4V/2AH锂电池（可选件）

- 充电器： 输入AC100～240V，输出DC8.4V/500mA(可选件)

- 自动关机：吊秤显示零点静置30分钟或电量严重不足时将自动关机

- 外  壳：铝合金制造，防腐、抗静电、重量轻

- 吊秤特性：

- 高强度活动式吊环

- 高强度环眼型吊钩

- 大容量充电电池

- 全钢结构外壳、耐碰撞、抗电磁干扰

- 电子吊秤秤体内采用了本公司专利产品LN吊秤专用传感器

- 液晶显示带LED炫彩背光。无线数传距离无阻挡时大于200m，自带信号强度，电源情况监测系统

- 仪表采用6V/4Ah镍氢可充电电池供电，电子吊秤秤体采用大容量,6V/10Ah铅蓄电池,充电一次可用150小时

- 多达2900组称重数据的海量存储，支持中文输入

- 电子吊秤内置码头吊自动称量累计程序，支持中文输入。

三合电子科技有限公司以“客户第一、质量第一、诚信第一、效率第一”的经营原则，以一流的品质、一流的服务、一流的信誉，回报广大客户! 热忱欢迎您的来电咨询和来厂参观！

为配合顾客进一步做好产品售后维修、保养等服务性工作，我公司在此向顾客郑重承诺：

1、 免费保修年限：凡属于本公司之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭保修单保修壹年。
2、 凡超出壹年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、维修、校准费用。
3、 产品使用过五年发生故障时，本公司照常给予服务。
4、 用户所在地暂无维修单位的，请将产品发至本公司修理。
5、非保修范围：
*凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。
*未按规定使用电源而导致故障的。
* 天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。
* 自行拆卸维修导致故障的。
*蓄电池保用期1年。

蚌埠三合电子科技有限公司专业销售衡器系列！物美价廉，质量保证！信誉第一！您值得信赖！！！我公司主打产品：电子地磅、电子汽车衡、电子叉车秤、电子吊秤、电子台秤、电子钢瓶秤、电子料斗秤、机械秤、电子皮带秤和各类非标特殊电子秤。

进一步了解详情请登录公司官网：www.sanhe-scale.com

业务联系人：徐先生

咨询电话：18895606220      0552-3073177-808

咨询QQ：623226630

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！