台达Delta人机界面

  - 型号为DOP-B03S/05S/07S/08S/10S

  - 尺寸规格从4.3″、5.6″、7″、8″到10.1″、10.4″

  - 65536色TFT，分辨率最高可达1024x600像素

  - 造型时尚现代化，内置高质感MP3/WAV/MIDI音效功能

  - 提供标准型和网络型机型，分别整合SD卡、Ethernet接口

  - 支持RS232/422/485,网络通讯

  - 支持USB上下载，可连接打印机和U盘

  - 超大程序容量，最高可达82M

  - 具有宏指令精灵，使宏指令使用更方便