合肥晶拓机电有限公司优势销售的品牌：

丹佛斯DANFOSS、费斯托FESTO、SMC、图尔克TURCK、小金井KOGANEI、CKD、诺冠NORGREN、世格ASCO numatics、罗斯蒙特ROSEMOUNT、恩德斯豪斯E+H、霍尼韦尔honeywell、桑德斯SAUNDERS、SEW、LAE ELECTRONIC、西门子SIEMENS、三菱MITSUBISHI、施耐德Schneider、富士Fuji Electric、ABB、菲尼克斯PHORNIX、科隆KROHNE、横河YOKOGAWA、山武YAMATAKE、伊顿EATON、力士乐Rexroth、ATOS、派克Parker、不二越NACHI、油升Yeoshe、东峰DOFLUID、EASUN（亿日）、EMB、Qualitrol、AKM

欢迎来电垂询：
联系人：斯晶
电 话：18019544912
传 真：0551-63649507
Q Q: 15526517
www.hfjingtuo.com

Qualitrol AKM 
产品型号 AKM-34/35 
测量范围 0-160度

AKM34油温计系列和AKM35绕组温度计系列，保证质量，且切换差达到我国相关技术标准，在国内乃至国外，在水电厂以及变压器厂应用广泛。

一、 产品相关信息：用途：
AKM35系列绕组温度指示控制器是专为油浸式电力变压器而设计的，采用“热模拟”方式来测量变压器绕组温度的专用温仪表。
它在制造时，既要求仪表在控制油温时必需是长寿命的，无故障及重负荷的。它适合安装在室外变压器的上面，为全天候的，不论是炎热天气还是寒冷天气，决不损坏。所有部件均由不锈蚀或表面经过防腐蚀处理的材料制成良好的机械测量系统确保了其测量精度。

二、 技术数据：
外壳：由铸铝制成，表面喷塑配以高透明度与高强度的有机玻璃窗外壳散热性能好；
温度传感系统：测温探头采用膨胀型，内充有感温介质足以适应温度变化；
毛细管：采用铜镍合金制造，配有不锈钢软管作为护套；
防护等级：Ip54；
环境温度：-40°C～＋70°C；
测量范围：0～150°C；-20～130°C等；
测量精度：±3°C；
开关：2～5个微动开关，每个开关均配有各自的温度盘用于设置触点动作温度值；
开关容量：AC.250V   15A，DC.220V  0.3A；
开关动作范围：0～150°C；-20～130°C等；
开关精度：4°C；
开关回程差：10°C～14°C

AK2546 ，

AK93C65BH ，

AK4351VT ，

AK7714 ，

AKD4356 ，

AK4352 ，

AK4170 ，

AK2540 ，

AK4309BVM ，

AK4364 ，

AK5350-VF ，

AK93C85AM ，

AK5354 ，

AK93C55BH ，

AK2548 ，

AK2048D ，

AKD4551 ，

AK4562 ，

AK9822M ，

AK93C45AV ，

AKD4363 ，

AKD4527B ，

AK131

AKD5354 ，

AK93C10AF，

AK5383VS ，

AK4394VF ，

AK2500B ，

AKM34，

AKM35