Model3150便携式测沙仪

仪器简介：
Model3150便携式测沙仪采用红外传感技术，是对液体中含沙量检测的一款仪器。仪器由一个传感器和一个主机组成，主机采用大屏幕数据显示，用户操作见面简单易操作，数据清晰显示，无需每天在实验室进行分析实验，可以携带仪器直接到现场进行测量读取数据，为用户减少工作强度现场提供可靠数据。

应用场合：
广泛应用在水利水文站，洪水急流，科学研究，泥石流，厂区矿区地下水，环保检测站，实验研究院，学校水利系，淡水海水研究所，地质勘查所，水务局等专业水利水文研究沙含量的单位。

技术参数：
1．测量范围：0-30000mg/L
2．测量精度：测量值的3%或20mg/L
3．灵敏度：1000mg/L以下1mg/L，1000-9999mg/L之间10mg/L，10000mg/L以上100mg/L
4．重复性：+/-0.5%
5．漂移：每年小于1%
6．温度：0℃-65℃
7．探头检验：自动
8．输出端口：RS232
9．数据存储：有
10．屏显：可调节光度，背光大屏
11．传感器电缆：20英尺（6.1米）
12．环境温度：-20℃-70℃
13．最大压力：6.89标准大气压
14．重量：1.8kg