FP111，FP211，FP311直读式流速仪

FP111，FP211，FP311直读式流速仪，用于测量明渠和非满管的流速。水流速探头由受保护的水涡轮螺旋桨正位移传感器与一个可伸缩的探头手柄连接组成,手柄末端有一个数字式读数显示器。水流速计合成平均流速,提供最精确的流速测量。流量探头理想用于暴雨水径流研究、下水道流速测量、测量江河和溪流流速、监测沟渠和管道的水流速。 
 
仪器描述：
1．涡轮式流速计，用于现场测量平均流速
2．数字显示，单位：英尺/秒 或 米/秒
3．记录30个数据组，包括平均值、最大值、最小值等
4．防雨数字式电脑
5．高精度，便利的流速监测
6．涡轮式，自动脱碎屑功能
7．轻便、结实、可靠
8．折叠式手柄,带长度尺
9．便携箱,易于储存
10．CE认证
11．自1990年起即被全球水务专业人员使用
12．理想用于测量溪流、江河、沟渠、暴雨水、废水、入流和渗透研究，以及工业过程水    
 
技术参数：

| 测量范围 | 0.1-6.1 MPS(m/s, 米/秒） |
| --- | --- |
| 精度 | 0.03MPS |
| 平均值 | 连续数字显示真平均流速，每秒更新一次 |
| 显示器 | LCD, 防眩光和UV |
| 控制 | 4个按钮 |
| 数据记录 | 30组数据, 最小值、最大值和平均值 |
| 其它功能 | 定时器，低电量报警 |
| 传感器类型 | 带防护的涡轮螺旋桨叶片，电磁采样头 |
| 重量 | FP111：0.9kg；FP211：1.4kg；FP311：1.3kg |
| 可伸缩长度 | FP111：1.1-1.8m；FP211：1.7-4.6m；FP311：0.76-1.7m |
| 材料 | 探头：PVC和经阳极氧化的铝，不锈钢水轴承 |
|  | 计算机：ABS/聚碳酸酯外壳，聚酯覆层 |
| 电源 | 内部锂电池，典型使用寿命约5年 |
| 工作温度 | -20℃ - +70℃ |
| 储存温度 | -30℃ - +80℃ |
| 认证 | CE |