### 欧瑞软起动器HFR1220电机功率220KW全新正品HFR1000系列

产品概述：

HFR2000系列软起动器采用三进线六出线结构设计，具有输出电流表征功能，在线监测电机电流；具有点动控制功能，有利于现场调试；强迫风冷散热设计保证系统可靠运行。该产品接线便捷、起动平滑稳定、电机保护完备，可广泛应用于各行业的鼠笼式三相交流异步电动机起动和保护。

产品特性：

●　起动方式：
○ 电压斜坡起动：对电机提供平滑渐进的起动过程，减少起动电流对电网的冲击
○ 限流起动：降低起动电压，限制起动电流，键盘设定，任意调整
○ 突跳起动
○ 点动起动
●　停机方式：自由停机、软停机
●　控制方式：键盘控制、端子控制和 Modbus上位机控制
●　系统控制功能：
○ 智能化——输出输入控制点为可编程接点，内置负载智能化程序
○ 内设标准接口（Modbus），可实现上位机控制
○ 具有LED显示，可利用控制键盘实现人机对话，设置各种参数和编程
○ 具备键盘控制和远程控制切换功能
○ 输出电流表征功能
○ 延时继电器输出功能
○ 故障继电器输出功能
○ 单台软起动器可拖动多台电动机
●　系统保护功能：过流保护、过载保护、缺相保护、过热保护

应用行业

产品广泛应用于火力发电、水电、输配电设备、冶金、化工、矿山、建筑等多个行业领域。