| PT5465 |  |
| --- | --- |
|  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 李昭 经理 地址;西安市科技路251号 电话:(029)88217610 传真:(029)88217610 手机:15091679146 E-mail:lizhaozhao100@163.com 网址; http://xalthyyxgs.b2b.hc360.com |

一、概述 该变送器将涡流探头前置器和信号调节器组合在一起，检测旋转机械主轴径向或轴向的位移变化，输出与之对应的4～20mA 模拟量，该信号可直接接入PLC 、DCS 或其它监测仪表。 二、特点 ■ 良好的集成特性，可等效替换监测仪表。 ■ 提供与轴的径向、轴向位移对应的4～20mA 信号。 ■ 可直接与户LC 、OCS 或监测仪表相连。 ■ 可与其它厂家的涡流传感器相接。 ■ 供用于现场分析的BNC 接口。 三、技术参数 ■ 电流输出：二线制4～20mA ■ 电源要求：15VN55VDC ■ 测量范围：0—500 um ■ 振动频向：1 HZ—3000HZ ■ 分辨率：+8mv/um ■ 材料：ANSI 4010 钢 ■ 温度范围：–40 ℃ 一＋66 ℃ ■ 电磁兼容性：CE 认证 ■ 外壳：具有RFI/EMI内涂层 四、外形尺寸图 五、选型说明