IDM 一体化数据中心主要由 UPS 系统、供配电系统、动环监控系统、制冷系统、机柜及

密封通道系统组成。各子系统功能组成如下：

1. UPS 系统——保障断电后的持续供电。

2. 供配电系统——为各个子系统提供电力分配。

3. 动环监控系统——对各子系统和节点状态进行实时监控，实现远程监控，更易于掌握

机组运行信息。

4. 制冷系统——行级空调制冷，为 IT 设备运行提供适宜的环境。

5. 机柜及密封通道系统——为 IT 设备提供存放的位置，密封通道实现气流密闭，空气

内部循环，环境可控性高。

§1.5 产品规格

空调规格

FS020，300*1100*2000mm

FS025，400*1100*2000mm

FS040，600*1100*2000mm

UPS 规格

YMK-200K，600*1100*2000mm

列头柜，机柜

600*1100*2000