技术参数

型号 EVA-07-220-B/L

输入电压 AC220V±20%

交流频率范围 50/60Hz±10%

输出电压 AC220V±20%

输出最大电流 32A

绝缘性能 ≥10MΩ（输出-机壳）

保护功能 过压、欠压、过流、短路、漏电等保护功能

通信接口 Ethernet通讯、3G、4G、wife

工作环境 海拔≤2000m 温度—30℃ ～ +50℃ 湿度95%

可靠性 MTBF≥100,000Hrs

参考尺寸（W*D*H) 落地式302*276*1465mm/壁挂式302*135*420mm

防护等级 IP54