轮椅秤的概述：

电子轮椅秤：

它也具有非常重要的辅助功能:去皮功能可以准确显示新增重量,保持功能可以在体检中先照顾病患,然后读出测量结果。新型的符合人体工程学设计扶手,使该秤更加容易被病人接受。

二. 电子轮椅秤技术参数

| 最大称重 | 300kg |
| --- | --- |
| 检定分度值（g） | 100G |
| 尺寸 | 800*800 mm 外径1000*1000 mm |
| 产地 | 上海 |

序号	产品参数名称	具体参数

1	要求配置	标配（高强度称台、4只称重传感器、内置防水接线盒、称重仪表）

2	最大量程（kg）	 300KG

3	检定分度值（kg）	0.1kg

4	电源	          220VAC/直流 2用

5	秤盘尺寸（cm）	  0.8*0.8m,

6	外形尺寸（cm）	  1*1m

7	仪表高度（cm）	  0.8m

8	称台材质及厚度	  碳钢

9	传感器品牌	      升隆

10	称重仪表品牌	  升隆

11	易损件报价	      无

三、电子轮椅秤说明

1.秤体

1)型号名称:    SCS型全电子轮椅秤

2)台面尺寸：  0.8*0.8

3)秤体结构：   全钢结构

4)面    板:    花纹钢

5)额定称重:    300KG

6)显示分度值:   0.05KG

7)安全过载:    125%FS

8)精度等级:    国家标准(III)级

2.功能:

1)将被称物体的重量直接用数字显示出来

2)以零位、稳定光标显示称重状态

3)置零、去皮、清除、累加等功能

4)具有自动蓄电功能，停电后表内电量可正常使用3至4天

医院人体血液透析轮椅式电子秤性能说明：
    1. 防滑，耐磨的塑料外壳的秤台
    2. 电子优化扶手提供最大的安全
    3. 简单便捷的操作
    4. 医学称重功能：适用于焦躁不安的病人

5. 配备滑轮，方便搬运
    6. 选配：RS232接口   打印