身高体重秤是采用微电脑控制，可自动测量身高、体重，测量结果数码显示并语音播报。先进的超声波测高，精密传感器测重，使测量迅速准确。精美的外观造型再配以高档轿车的烤漆工艺，使本机彰显尊贵豪华。本机机身轻巧；使用方便(整机可折叠），测量高效，是医院、学校、健身房、体检中心和洗浴中心等部门和单位的理想选择。

基本信息

中文名称

身高体重秤

外文名称

Height and weight scales

简介

打破了传统的拉杆式测量身高的模式。巧妙将超声波测量身高与体重柔和在一起。身高体重秤在测身高的同时，称出体重，并语音播报(可关启)。特殊的塑身功能：你可以设定一个期望体重，在你称重过后，会与你所设的预期值自动比较，并播报出差距。如果你还测量了身高，那么人体读数称会自动与标准体重身高比较，并告诉是否在正常范围之内。

.规格

体重测量范围：8-160kg

分辨率：±0.1kg

身高测量范围：100-200cm

分辨率：±0.5cm

电源：AC100V–240V

待机功率： 6W

外型尺寸：490×340×2350(mm)

整机重量：25kg

主要参数：

测高范围：90-200cm 分度值：0.5cm 分度值0.1或0.5 自己可以设定

称重范围：8kg-160kg 分度值：0.1kg

机身高度：240cm

工作电压：AC220V

功率：6W<

测量速度 : 熟悉测量姿势,  490次/小时

电源: 交流110或220V 或直流12V

宽限电源，适合不同国家和地区

可根据要求，提供电瓶供电链接

功率

15W

待机8W  工作时平均15W

工作环境

温度

－１０℃～＋４０℃

适合不同地区，不同环境

净重

14KG

洁净，卫生，测量速度快，测量精度高

测高传感器

进口测高传感器

原装进口探测器，智能温度补偿

测量精度高，测量速度快，性能稳定

测重传感器

精密平衡梁式压力传感器

高精度，高灵敏度，高性能

大数码管显示，字体大，清晰

可以选配：测量后自动显示身高体重BMI 体型偏胖，正常，偏瘦

自动打印

自动切纸

原装进口打印机，字迹清晰，使用寿命长

高速打印、身高、体重、BMI 、您的体重在哪个范围是正常的

语音播报

清晰语音报出测量数值

数据输出

RS-232 标准格式

自带软件，或者链接医院系统，提供接口