XLGND-12高能点火器，主要用于燃气、燃油工业燃烧器、地面火炬系统、沼气火炬系统的自动点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力。
一、技术参数
  1、电源电压：220V±10%　50/60HZ
  2、适用燃料：燃气、轻油
  3、点火枪瞬时耐温：1300℃
  4、火花能量：12J
  5、火花频率：6—12次/秒
二、点火器箱体
  1、材料：钢板喷塑
三、点火枪及点火电缆
  1、点火枪前端材料2520高温合金；semicond高温材料
  2、常规点火枪外径Φ16，安装螺纹M18×1.5，特殊情况点火枪外径、长度、安装螺纹、连接方式，可根据用户要求定做。
  3、点火电缆为专用高能电缆，长度根据用户要求供应。

陕西新绿高能环保设备有限公司 专业供应：
♦ 高能点火器、高能点火装置（3J、12J、20J、30J）、可充电便携式高能点火器、防爆高能点火器、远程遥控高能点火器
♦ 火焰检测器   AC 220V电离式火焰检测器、AC 220V紫外线火焰检测器（开关量、开关量+4~20mA模拟量）、DC 24V紫外线火焰检测器（开关量、开关量+4~20mA模拟量）、AC 220V一体化紫外线火焰检测器（开关量+4~20mA模拟量）、DC 24V一体化紫外线火焰检测器（开关量）
♦ 点火枪、点火专用电缆
♦ 离子探针、UV紫外火检探头、检测电缆
♦ 点火控制箱、点火检测控制箱、远程点火控制箱、火炬点火控制箱
♦ 熄火保护报警控制箱、熄火联控报警控制箱、熄火安全报警箱
♦ 点火变压器、点火电极
♦ 火炬头、沼气焚烧火炬