电缆产品结构示意图

4.1  BV 450/750 V 铜芯聚氯乙烯绝缘电线：     4.2  BLV 450/750 V 铝芯聚氯乙烯绝缘电线：

图例：                                    图例：

1—无氧纯铜单根或绞合导体；                   1—绞合铝导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层。                      2—700C聚氯乙烯绝缘层。

1     2                                     1      2

6. 2  BVVB  300/500 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线：

1      2     3        图例：

1—无氧纯铜单根实心导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—700C聚氯乙烯护套(颜色一般有白色、灰色、黑色等)。

- 5.1  铜塑线：

1        2              图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或7根单丝绞合导体；

2—聚氯乙烯绝缘层。

4．3  450/750 V  BV  聚氯乙烯绝缘电线：

1         2                    图例：

1—无氧纯铜绞合导体；

2—聚氯乙烯绝缘层。

或4．4  450/750 V  BFYJ  辐照交联聚乙烯绝缘电线：

1         2                    图例：

1—无氧纯铜绞合导体；

2—辐照交联聚乙烯绝缘层。

5．6   ZR-BV  450/750 V  铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线；

1            2               图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或正规圆形绞合导体；

2—阻燃700C聚氯乙烯绝缘料。

5．7   NH-BV  450/750 V  铜芯耐火聚氯乙烯绝缘电线；

1     2      3               图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或正规圆形绞合导体；

2—耐火云母带；

4．1  227 IEC 06 (RV) 和227 IEC 02 (RV)

1        2          图例：

1—无氧纯铜单线束合导体；

2—PVC/C型聚氯乙烯绝缘层。

5．2  227 IEC 52 (RVV)和 227 IEC 53 (RVV)：

1    2   3       4            5        图例：

1—无氧纯铜单线束合导体；

2—PVC/D型聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—PVC/ST5型聚氯乙烯护套。

5.  3  227 IEC 74 (RVVP) (按招标方要求调整) ：

1     2    3   4   5   6                图例：

1—无氧纯铜单线束合导体；

2—PVC/D型聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—铜丝编织屏蔽层；

6—PVC/ST5型聚氯乙烯护套。

5．5   WDZB-BYJ  450/750 V  铜芯低烟无卤绝缘B级阻燃电缆(电线)(1 mm2为300/500 V)：

1            2               图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或正规圆形绞合导体；

2—阻燃低烟无卤绝缘料。

5．6  WDZBN-BYJ  450/750 V 铜芯低烟无卤绝缘B级阻燃耐火电缆(电线) )(1 mm2为300/500 V)：

1     2      3               图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或正规圆形绞合导体；

2—耐火云母带；

3—阻燃低烟无卤绝缘料。

5. 6  ZR-BV   450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线；

图例：

1       2                1—无氧纯铜单根实心导体或7根单丝绞合导体；

2—阻燃700C聚氯乙烯绝缘层。

3．1  额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆：

- JKLYJ型

1            2

图例：

1— LY8或LY9型紧压硬铝导体；       2—10 kV级及以下用耐侯型硅烷交联聚乙烯绝缘料。

3．额定电压10 kV架空绝缘电缆产品结构示意图：

JKLYJ型                         JKLGYJ型

1      2      3                 4      5     2     3

图例：

1— LY8或LY9型紧压硬铝导体；                    2—半导电内屏蔽料；

3—35 kV级及以下用耐侯型交联聚乙烯绝缘料；        4—G1A型绞合钢丝；

5—绞合在钢芯外的LY9型硬铝导体。

VV  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5                                图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

单 芯      3—聚丙烯网带填充；

1     2     5  4—成缆绕包无纺布；

5—700C聚氯乙烯护套。

5．2   VV22  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

1        2   3    4        5      6       7       图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—涂漆钢带铠装；

7—700C聚氯乙烯护套。

5．1   VV、VLV  0.6/1 kV  铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5                            图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

单 芯      3—聚丙烯网带填充；

1     2     5    4—成缆绕包无纺布；

5—700C聚氯乙烯护套。

5．2   VV22、VLV22  0.6/1 kV  铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

1        2   3    4        5      6       7       图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—涂漆钢带铠装；

7—700C聚氯乙烯护套。

5．3   YJV(YJLV)  0.6/1 kV  铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—900C聚氯乙烯护套。

5．4   YJV22(YJLV22)  0.6/1 kV  铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

1        2   3    4        5      6       7       图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—涂漆钢带铠装；

7—900C聚氯乙烯护套。

5．5   YJV、YJLV  6～35 kV  (3芯) 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8           1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯护套。

5．6  YJV22、YJLV22  6～35 kV (3芯) 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8      9    10  1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

- 8—900C聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—900C聚氯乙烯外护套。

5．7   YJV、YJLV  6～35 kV  (单芯) 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6                        1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽；

6—900C聚氯乙烯护套。

架空导线185

6．1   VV  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—700C聚氯乙烯护套。

- 5.2  YC  450/750 V  重型橡套软电缆：

图例：

1    2         3     4     5           1—无氧纯铜束合导体或复合绞束合导体：

2—橡皮绝缘层；

3—橡皮条或纤维绳填充；

4—成缆绕包包带；

5—橡皮护套层。

说明：若非镀锡铜单丝，则导体外加包带。

5.3  VV  0.6/1 kV   聚氯乙烯绝缘电力电缆：

1    2   3       4            5           图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—700C聚氯乙烯护套。

5.4    YJV22  26/35 kV   交联聚乙烯绝缘电力电缆；

图例：

- 1     2   3  4   5     6     7      8      9    10    1—无氧纯铜紧压导体；

- 2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；  6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—900C聚氯乙烯外护套。

5. 5  KVVP  450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆(含ZR-KVVP型)：

1    2    3     4   5    6     图例：

1—无氧纯铜7根单丝绞合导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—铜丝编织屏蔽层；

6—700C聚氯乙烯护套。

说明：阻燃产品相应采用阻燃材料。

5. 6  KVV  450 / 750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆(含ZR-KVV型)：

1     2  3   4    5               图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或7根单丝绞合导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充(需要的话)；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—700C聚氯乙烯护套。

说明：阻燃产品相应采用阻燃材料。

KVV22  450 / 750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆：

1     2  3   4   5   6   7         图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或7根单丝绞合导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充(需要的话)；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—聚氯乙烯内护套。

6—涂漆钢带铠装层。

7—700C聚氯乙烯护套。

5.7   本安电缆：

1    2   3       4            5        图例：

1—无氧纯铜单根实心导体；

2—阻燃聚氯乙烯绝缘层；

3—填充或挤塑内护层；

4—涂塑铝箔复合包带；

5—阻燃聚氯乙烯护套。

5．1   YJV  8.7/15 kV   铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8           1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯护套。

5．2   YJV22  8.7/15 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8      9    10  1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

- 8—900C聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—900C聚氯乙烯外护套。

8．1  WDZBN-YJY  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套B级阻燃耐火电力电缆：

1    2   3   4             5      6    图例：

- 1—无氧纯铜紧压导体；

2—耐火云母带层；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

- 4—成缆填充；

5—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布包带；

6—阻燃交联聚烯烃低烟无卤护套。

8．2  YJV   0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

- 3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包包带；

5—900C聚氯乙烯护套。

6.1. ZR-YJV   0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

- 2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—成缆填充；

- 4—成缆绕包包带；

5—阻燃900C聚氯乙烯护套。

- 6.2  NH-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆：

1    2   3   4             5      6      图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—耐火云母带层；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—成缆填充；

5—成缆绕包包带；

6—阻燃900C聚氯乙烯护套。

- 6.3  VY  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5        图例：

- 1—无氧纯铜单根导体；

2—聚氯乙烯绝缘层；

- 3—成缆填充；

4—成缆绕包包带；

5—黑色聚乙烯护套。

6.4  KVV   450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆：

1     2        3       4                   图例：

1—无氧纯铜单根导体；

2—黑色聚氯乙烯绝缘层(白色油墨印数码)；

3—成缆绕包包带及填充(需要的话)；

4—700C聚氯乙烯护套。

5．电线电缆产品结构示意图：

VV 22 0.6/1 kV     4芯 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3      4    5    6   7     图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—内衬层；

6—钢带铠装层；

7—700C聚氯乙烯护套。

VV  0.6/1 kV     5芯 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—700C聚氯乙烯护套。

WDZN-YJY   0.6/1 kV   铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃耐火电力电缆(单芯)：

1     2      3     4            图例：

1—无氧纯铜紧压圆形绞合导体；

- 2—耐火云母带；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—阻燃低烟无卤护套。

4．1  8.7/10 kV  YJV22  交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8      9    10      1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—900C聚氯乙烯外护套。

4．2  0.6/1 kV  FYJV22  辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

1    2   3       4        5     7     8       图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—辐照交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—900C聚氯乙烯内护套；

6—涂漆钢带铠装层；

7—900C聚氯乙烯外护套。

7．1   YJV、ZR-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜单根实心或紧压导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—成缆填充(ZR型用阻燃材料)；

4—成缆绕包包带(ZR型用阻燃材料)；

5—900C聚氯乙烯护套(ZR型用阻燃材料)。

7．2   NH-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆：

1        2   3     4       5      6      图例：

1—无氧纯铜单根实心或紧压导体；

2—绕包耐火云母带；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—成缆填充；

5—成缆绕包包带；

6—900C聚氯乙烯护套。

7．3   FS-YJY  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套防水电缆：

1    2     3       4      5               图例：

1—无氧纯铜单根实心或紧压导体；

- 2—交联聚乙烯绝缘层；

3—成缆填充；

- 4—成缆绕包阻水带；

5—聚乙烯护套。

7．4   NH-VV32  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装耐火电力电缆：

1        2   3     4    5   6   7    8      图例：

1—无氧纯铜单根实心导体；

2—绕包耐火云母带；

3—700C聚氯乙烯绝缘层；

4—成缆填充；

5—成缆绕包包带；

6—聚氯乙烯内护套；

7—细钢丝铠装层；

8—700C聚氯乙烯护套。

7．5   VV32  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装电力电缆：

1        2    3     4    5   6   7          图例：

1—无氧纯铜单根实心导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—成缆填充；

4—成缆绕包包带；

5—聚氯乙烯内护套；

6—细钢丝铠装层；

7—700C聚氯乙烯护套。

7．6   KVV32  450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆：

1        2    3     4    5   6   7          图例：

1—无氧纯铜单根实心导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—成缆填充；

4—成缆绕包包带；

5—聚氯乙烯内护套；

6—细钢丝铠装层；

7—700C聚氯乙烯护套。

5．1  ZR-YJV  0.6/1 kV  铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆；

1        2   3             4      5        图例：

- 1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包包带；

5—阻燃900C聚氯乙烯护套。

5．2  NH-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆；

1    2   3   4             5      6      图例：

- 1—无氧纯铜紧压导体；

2—耐火云母带层；

- 3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包包带；

6—900C聚氯乙烯护套。

5.  3  KVVR  450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆；

图例：

1   2   3       4      5           1—无氧纯铜束合软导体；

2—700C特软聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包包带；

5—700C特软聚氯乙烯护套。

5.  4  RVV  300/500 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆；

图例：

1   2    3       4     5           1—无氧纯铜束合软导体；

2—700C特软聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包包带；

5—700C特软聚氯乙烯护套。

5.  5  YFD-ZR-YJV   0.6/1 kV  铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制分支电力电缆；

1       2    3    4     1     2       3

图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—阻燃900C聚氯乙烯护套；

4—分支接头封头料。

5 .  4  AWM 1015 1050C/600 V VW-1 UL导线：

图例：

1       2                1—无氧纯铜单线束合导体；

2—1050C阻燃聚氯乙烯绝缘层。

5．1  YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—900C聚氯乙烯护套。

5．2  ZR-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆；

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

5—阻燃900C聚氯乙烯护套。

5．3  ZR-YJV22  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆；

1        2   3          4     5     6     图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

7     3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—绕包涂漆钢带层；

7—阻燃900C聚氯乙烯护套；

5．4  NH-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆；

1    2   3   4             5      6      图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—耐火云母带层；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包无纺布；

6—阻燃(或非阻燃)900C聚氯乙烯护套。

5．5  ZR-YJVP  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃电力电缆；

1        2   3           4     5     6     图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

5—绕包软铜带；

6—阻燃900C聚氯乙烯护套。

5. 7  YC   450/750 V  重型橡套软电缆：

图例：

1    2         3     4     5           1—无氧纯铜束合导体或复合绞导体：

2—橡皮绝缘层；

3—橡皮条或纤维绳填充；

4—成缆绕包包带；

5—橡皮护套层。

5．VV  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆产品结构示意图：

1    2   3       4            5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—700C聚氯乙烯护套。

5．1  YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体或6mm2以下单根实心导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—900C聚氯乙烯护套。

5. 2  BV   450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘电线；

1    2   3       4        5     6     7   图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—1050C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—涂漆钢带铠装层；

7—阻燃1050C聚氯乙烯外护套。

5．2 ZR-YJFF22  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃防腐电力电缆：

1    2   3       4       5    6      7        图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—阻聚氯乙烯内护套：

6—涂漆钢带铠装层；

7—阻燃、防腐1050C聚氯乙烯外护套。

5．3 NH-GWGW22  0.6/1 kV 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐高温耐火电力电缆：

1    2   3   4   5       6     7      8   图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—耐火云母带：

3—1050C聚氯乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包无纺布；

6—聚氯乙烯内护套；

7—涂漆钢带铠装层；

8—阻燃1050C聚氯乙烯外护套。

5．4 NH-ZR-YJV22  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃耐火电力电缆：

1    2   3   4   5       6     7      8   图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—耐火云母带：

3—交联聚氯乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包无纺布；

6—聚氯乙烯内护套；

7—涂漆钢带铠装层；

8—阻燃聚氯乙烯外护套。

5．5 YCW   450/750 V  铜芯重型耐油橡套软电缆：

1    2         3     4     5           1—无氧纯铜束合导体或复合绞导体：

2—橡皮绝缘层；

3—橡皮条或纤维绳填充；

4—成缆绕包包带；

5—橡皮护套层。

5.1  铜塑线：

1        2              图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或7根单丝绞合导体；

2—聚氯乙烯绝缘层。

5.2  YC  450/750 V  重型橡套软电缆：

图例：

1    2         3     4     5           1—无氧纯铜束合导体或复合绞束合导体：

2—橡皮绝缘层；

3—橡皮条或纤维绳填充；

4—成缆绕包包带；

5—橡皮护套层。

说明：若非镀锡铜单丝，则导体外加包带。

5.3  VV  0.6/1 kV   聚氯乙烯绝缘电力电缆：

1    2   3       4            5           图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—700C聚氯乙烯护套。

5.4    YJV22  26/35 kV   交联聚乙烯绝缘电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8      9    10      1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—900C聚氯乙烯外护套。

5. 5  KVVP  450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆(含ZR-KVVP型)：

1    2    3     4   5    6     图例：

1—无氧纯铜7根单丝绞合导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—铜丝编织屏蔽层；

6—700C聚氯乙烯护套。

说明：阻燃产品相应采用阻燃材料。

5. 6  KVV  450 / 750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆(含ZR-KVV型)：

1     2  3   4    5               图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或7根单丝绞合导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充(需要的话)；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—700C聚氯乙烯护套。

说明：阻燃产品相应采用阻燃材料。

5.7   本安电缆：

1    2   3       4            5        图例：

1—无氧纯铜单根实心导体；

2—阻燃聚氯乙烯绝缘层；

3—填充或挤塑内护层；

4—涂塑铝箔复合包带；

5—阻燃聚氯乙烯护套。

8．1  WDZA-YJY   0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套A级阻燃电力电缆：

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—成缆填充；

4—成缆绕包包带；

5—阻燃低烟无卤护套。

8．2  WDZAN-YJY  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套A级阻燃耐火电力电缆：

1    2   3   4             5      6      图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—耐火云母带层；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—成缆填充；

5—成缆绕包包带；

6—阻燃低烟无卤护套。

8．3   WDZC-BYJ  450/750 V  铜芯低烟无卤绝缘C级阻燃电缆(电线)：

1            2               图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或正规圆形绞合导体；

2—阻燃低烟无卤绝缘料。

8．4  WDZCN-BYJ  450/750 V 铜芯低烟无卤绝缘C级阻燃耐火电缆(电线) ：

1      2      3               图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或正规圆形绞合导体；

2—耐火云母带；

3—阻燃低烟无卤绝缘料。

8．5   FZ-WDZA-YJY  0.6/1 kV   铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套A级阻燃预制分支电力电缆：

主干线或分支线剖面图

1     2     3               图例：

1—无氧纯铜紧压绞合导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—阻燃低烟无卤护套。

8.6 FZ-WDZAN-YJY 0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套A级阻燃耐火预制分支电力电缆：

主干线或分支线剖面图

1     2      3     4            图例：

1—无氧纯铜紧压绞合导体；

2—耐火云母带；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—阻燃低烟无卤护套。

8.  7  FZ-WDZA-YJY  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套A级阻燃预制分支电力电缆：

正视图     (已按要求接头)            俯视图

1       2    3    4     1     2       3

图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—阻燃低烟无卤护套；

4—分支接头封头料。

8.8 FZ-WDZAN-YJY 0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套A级阻燃耐火预制分支电力电缆：

正视图     (已按要求接头)            俯视图

1       2    3   4   5  1     2       3           4

图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—耐火云母带；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—阻燃低烟无卤护套；

5—分支接头封头料。

5．1  YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—900C聚氯乙烯护套。

5．2  ZR-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆；

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

5—阻燃900C聚氯乙烯护套。

5．3  ZR-YJV22  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆；

1        2   3          4     5     6     图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

7     3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—绕包涂漆钢带层；

7—阻燃900C聚氯乙烯护套；

YJV22   26/35 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8      9    10  1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—900C聚氯乙烯外护套。

6．ZR-YJV  6/6 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆产品结构示意图：

3芯产品

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8           1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—阻燃聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

8—阻燃900C聚氯乙烯护套。

单芯产品

图例：

1     2   3  4   5     6                        1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽；

6—阻燃900C聚氯乙烯外护套。

6．1   VV  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜紧压导体(6 mm2及以下为单根导体)；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—700C聚氯乙烯护套。

6．2   ZR-VV  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜紧压导体(6 mm2及以下为单根导体)；

2—阻燃700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带；

5—阻燃700C聚氯乙烯护套。

5．1   ZRC-YJV22  8.7/15 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8           1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—阻燃聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

8—阻燃900C聚氯乙烯护套。

5．2   ZRC-YJV22  8.7/15 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8      9    10  1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—阻燃聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

8—阻燃900C聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—阻燃900C聚氯乙烯外护套。

5．1  RVZ(ZR-RV)  450 / 750  V  铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘软电缆：

1        2          图例：

1—无氧纯铜单线束合或复合绞导体；

2—900C阻燃聚氯乙烯绝缘层。

5．2  RVVZ(ZR-RVV)  0.6/1 kV  铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆：

1    2   3       4            5    图例：

1—无氧纯铜单线束合或复合绞导体；

2—900C阻燃聚氯乙烯绝缘层；

3—阻燃网带填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

5—900C阻燃聚氯乙烯护套。

5．3  VV(ZR-VV)  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆

1    2    3      4            5        图例：

1—无氧纯铜紧压或单根导体；

2—(阻燃)聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包(玻璃纤维带)、无纺布；

5—(阻燃)700C聚氯乙烯护套。

5．1   YJV  8.7/15 kV  (3芯) 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8           1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯护套。

5．2   YJV22  8.7/15 kV   (3芯) 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8      9    10  1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—900C聚氯乙烯外护套。

5．1   YJV  8.7/15 kV和YJV  26/35 kV  (单芯) 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6                        1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽；

6—900C聚氯乙烯护套。

6．1   VV  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—700C聚氯乙烯护套。

6．2   YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—900C聚氯乙烯护套。

6．3   YJV  8.7/10 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8           1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯护套。

6．4  KYJVP  450/750 V  铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆：

1    2    3     4   5    6     图例：

1—无氧纯铜7根单丝绞合导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—铜丝编织屏蔽层；

6—900C聚氯乙烯护套。

6．5  KVV  450 / 750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆：

1     2  3   4    5               图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或7根单丝绞合导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充(需要的话)；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—700C聚氯乙烯护套。

6．6   ZBN-KVV22    铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆：

1      2    3    4    5     6     7      8    图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—绕包耐火云母带；

3—700C聚氯乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包无纺布；

6—聚氯乙烯内护套；

7—涂漆钢带铠装；

8—700C聚氯乙烯护套。

6. 7  ZB-BV   450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线；

图例：

1       2                1—无氧纯铜单根实心导体或7根单丝绞合导体；

2—阻燃700C聚氯乙烯绝缘层。

6. 8  300/500 V  BVV  聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆：

1        2             3      4             图例：

1—无氧纯铜导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚氯乙烯内衬层；

4—700C聚氯乙烯护套。

5．1  0.6/1 kV  ZA-YJV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A级阻燃电力电缆：

1    2     3     4            5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—阻燃填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

5—阻燃900C聚氯乙烯护套。

5．2  0.6/1 kV  ZA-VV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A级阻燃电力电缆：

1    2   3       4            5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—700C阻燃聚氯乙烯绝缘层；

3—阻燃填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

5—阻燃700C聚氯乙烯护套。

5．3  450 / 750 V  BV  铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆：

图例：

1       2                1—无氧纯铜单根实心导体或7根单丝绞合导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层。

5．1   ZR-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜单根实心或紧压导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—成缆阻燃填充；

4—成缆绕包阻燃包带；

5—阻燃900C聚氯乙烯护套。

7．2   VV(ZR-VV)  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆：

1           2   3         4       5      图例：

1—无氧纯铜单根实心或紧压导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—成缆填充(ZR型用阻燃材料)；

4—成缆绕包包带(ZR型用阻燃材料)；

5—700C聚氯乙烯护套(ZR型用阻燃材料)。

7．3   ZR-BPYJVP2  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃变频电力电缆：：

1         2      3      4      5     6   图例：

1—无氧纯铜单根实心或紧压导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—成缆填充阻燃材料；

4—重叠绕包铜带屏蔽层；

5—成缆绕包阻燃包带；

6—900C聚氯乙烯阻燃护套。

7．4   KVVR  450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆：

1        2    3     4    5                 图例：

1—无氧纯铜多股束合导体；

2—700C特软聚氯乙烯绝缘层；

3—成缆填充；

4—成缆绕包包带；

5—700C特软聚氯乙烯护套。

7．5   ZR-KGGR  450/750 V  铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套阻燃耐热控制软电缆：

1        2   3      4    5                 图例：

1—无氧纯铜多股束合导体；

2—1800C硅橡胶绝缘层；

3—成缆阻燃填充；

4—成缆绕包阻燃包带；

5—1800C硅橡胶护套。

7．6   YGC-F46(ZR-YGC-F46)  0.6/1 kV  铜芯硅橡胶绝缘氟塑料护套(阻燃)耐高温电力电缆：

1        2    3     4    5                 图例：

1—无氧纯铜单根实心导体；

2—1800C硅橡胶绝缘层；

3—成缆填充(ZR型用阻燃材料)；

4—成缆绕包包带(ZR型用阻燃材料)；

5—2000C氟塑料护套(ZR型用阻燃材料)。

4。电缆产品结构示意图(剖面图)：

4. 1  ZRC-YJV22  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装C级阻燃电力电缆：

1        2   3    4        5      6       7       图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—涂漆钢带铠装；

7—阻燃900C聚氯乙烯护套。

4. 2  ZRC-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套C级阻燃电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—阻燃900C聚氯乙烯护套。

  - ZRC-KYJV22  450/750 V  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装C级阻燃控制电缆.

1        2   3    4        5      6       7       图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充(根据工艺要求)；

4—成缆绕包无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—涂漆钢带铠装；

7—阻燃900C聚氯乙烯护套。

4. 4  ZA-VV  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A级阻燃电力电缆：

1    2   3       4            5           图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—阻燃700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带；

单芯            5—阻燃700C聚氯乙烯护套。

1      2     5

4.5  ZRC-DJYPVPR22  300/500 V 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽和总屏蔽钢带铠装C级阻燃电子计算机软电缆；

1      2    3        4     5    6    7       图例：

1—束合软铜导体；

2—聚乙烯绝缘；

3—绞对组铜丝编织分屏蔽；

4—成缆后铜丝编织总屏蔽；

5—700C聚氯乙烯内护套；

6－涂漆钢带铠装；

7—阻燃700C聚氯乙烯护套。

4.6  ZA-DJYPVRP  300/500 V 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽和总屏蔽A级阻燃电子计算机软电缆；

1      2    3        4        5          图例：

1—束合软铜导体；

2—聚乙烯绝缘；

3—绞对组铜丝编织分屏蔽；

4—成缆后铜丝编织总屏蔽；

5—700C聚氯乙烯护套。

4.7  ZA-KYVRP  450/750 V  铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽A级阻燃控制软电缆；

1     2  3   4    5    6         图例：

1—无氧纯铜束合导体；

2—聚乙烯绝缘层；

3—网带填充(需要的话)；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—铜丝编织屏蔽层；

6—阻燃700C聚氯乙烯护套。

4.8  ZA-KYVR  450/750 V  铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A级阻燃控制软电缆

1     2  3   4    5               图例：

1—无氧纯铜束合导体；

2—聚乙烯绝缘层；

3—网带填充(需要的话)；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

YJY22  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

1        2   3   4    5    6      7          图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包包带；

5—900C阻燃聚氯乙烯内护套；

6—涂漆(或镀锌)钢带铠装层；

7—900C阻燃聚氯乙烯护套。

5．1  WDZB-YJY   0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套B级阻燃电力电缆：

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包包带；

5—阻燃低烟无卤护套。

5．2  WDZBN-YJY  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套B级阻燃耐火电力电缆：

1    2   3   4             5      6      图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—耐火云母带层；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包包带；

6—阻燃低烟无卤护套。

5.  3  ZR-KVV   450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆：

图例：

1   2   3       4      5           1—无氧纯铜单根实心导体或7根圆单丝绞合导体；

2—700C阻燃聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包包带；

5—700C阻燃聚氯乙烯护套。

5.  4  RVVP         300/300 V   铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套软电缆：

图例：

1   2    3  4     5   6            1—无氧纯铜束合软导体；

2—700C特软聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包包带；

5—铜丝编织屏蔽层；

6—700C特软聚氯乙烯护套。

5．7   WDZB-YJY  0.6/1 kV   铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套B级阻燃电缆(单芯)：

1     2     3               图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或正规圆形绞合导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—阻燃低烟无卤护套。

5．8  WDZBN-YJY   0.6/1 kV   铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套B级阻燃耐火电缆(单芯)：

1     2      3     4            图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或正规圆形绞合导体；

2—耐火云母带；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—阻燃低烟无卤护套。

5.  9  FZ-WDZB-YJY  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套B级阻燃预制分支电力电缆：

正视图     (已按要求接头)            俯视图

1       2    3    4     1     2       3

图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—阻燃低烟无卤护套；

4—分支接头封头料。

5.10 FZ-WDZBN-YJY 0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套B级阻燃耐火预制分支电力电缆：

正视图     (已按要求接头)            俯视图

1       2    3   4   5  1     2       3           4

图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—耐火云母带；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—阻燃低烟无卤护套；

5—分支接头封头料。

4．电缆产品结构示意图(剖面图)：

4.1  YJV  8.7/10kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

1    2   3   4  5              6       7        8    图例：（3芯）

1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—铜带屏蔽层及内拖标识色带；

6—成缆间隙填充；

7—成缆绕包包带；

8—900C聚氯乙烯护套。

4.2  YJV  0.6/1kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

1    2   3      4      5           图例：（5芯等截面）

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—成缆间隙填充；

4—成缆绕包包带；

5—900C聚氯乙烯护套。

4.3  KFP1F22-200  300/500 V  氟塑料(F46)绝缘和护套钢带铠装铜丝编织屏蔽耐高温控制电缆：

1    2    3        4        5     6      图例：

1—镀锡铜导体；

2—氟塑料(F46)绝缘；

3—镀锡铜丝编织屏蔽；

4—内衬层；

5—钢带铠装；

6—氟塑料(F46)护套。

4.4  ZR-DJYP2 VP2 300/500V 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜膜分屏蔽和总屏蔽阻燃电子计算机电缆：

1      2    3        4        5          图例：

1—铜导体；

2—聚乙烯绝缘；

3—绞对组铜塑复合膜分屏蔽；

4—成缆后铜塑复合膜总屏蔽；

5—700C聚氯乙烯护套。

4.1  YJV  8.7/10kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

1    2   3   4  5              6       7        8    图例：（3芯）

1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—铜带屏蔽层及内拖标识色带；

6—成缆间隙填充；

7—成缆绕包包带；

8—900C聚氯乙烯护套。

4.2  YJV  0.6/1kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

1    2   3      4      5           图例：（5芯等截面）

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—成缆间隙填充；

4—成缆绕包包带；

5—900C聚氯乙烯护套。

4.3  KFP1F22-200  300/500 V  氟塑料(F46)绝缘和护套钢带铠装铜丝编织屏蔽耐高温控制电缆：

1    2    3        4        5     6      图例：

1—镀锡铜导体；

2—氟塑料(F46)绝缘；

3—镀锡铜丝编织屏蔽；

4—内衬层；

5—钢带铠装；

6—氟塑料(F46)护套。

4.4  ZR-DJYP2 VP2 300/500V 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜膜分屏蔽和总屏蔽阻燃电子计算机电缆：

1      2    3        4        5          图例：

1—铜导体；

2—聚乙烯绝缘；

3—绞对组铜塑复合膜分屏蔽；

4—成缆后铜塑复合膜总屏蔽；

5—700C聚氯乙烯护套。

5．1   YJLV22(3芯)    8.7/10 kV  铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8      9    10  1—LR型铝紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—900C聚氯乙烯外护套。

5．2   VV22  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

1        2   3    4        5      6       7       图例：

1—无氧纯铜紧压导体(单根导体)；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—涂漆钢带铠装；

7—700C聚氯乙烯护套。

5．3  NH-YJV  0.6/1 kV   铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆：

1        2   3     4       5      6     图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—重叠绕包耐火云母带；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包无纺布；

6—900C聚氯乙烯护套。

5．VV  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆产品结构示意图：

1    2   3       4            5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—700C聚氯乙烯护套。

YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—900C聚氯乙烯护套。

5. 1   RVV  300/500 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆；

图例：

1   2    3       4     5           1—无氧纯铜束合软导体；

2—700C特软聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包包带；

5—700C特软聚氯乙烯护套。

5．2  YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包包带；

5—900C聚氯乙烯护套。

6.1  ZB-YJV  8.7/10kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类阻燃电力电缆；

1    2   3   4  5              6       7        8    图例：（3芯）

1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—铜带屏蔽层及内拖标识色带；

6—成缆间隙填充；

7—绕包玻璃纤维带、无纺布；

8—900C阻燃聚氯乙烯护套。

6.2  ZB-YJV  0.6/1kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类阻燃电力电缆；

1    2   3      4      5           图例：（5芯等截面）

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—成缆间隙填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

5—900C阻燃聚氯乙烯护套。

6.3   ZB-YJV22  0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套B级阻燃电力电缆；

1    2   3       4      5     6      7        图例：（3＋2芯）

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—成缆间隙填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

5—阻聚内护套：

6—涂漆钢带铠装层；

7—900C阻燃聚氯乙烯护套。

5．1  额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆：

JKYJ型                 JKLYJ型                 JKLGYJ型

1              5        2             5            3     4      5

图例：

1—TY型紧压硬铜导体；                        2—LY8或LY9型紧压硬铝导体；

3—G1A型单根或7根绞合钢丝；                 4—绞合在钢芯外的LY9型硬铝导体；

5—10 kV级及以下用耐侯型交联聚乙烯绝缘料。

5．2  额定电压10 kV架空绝缘电缆：

JKYJ型                 JKLYJ型                 JKLGYJ型

1      2       6        3      2      6            4     5     2     6

图例：

1—TY型紧压硬铜导体；                   2—半导电内屏蔽料；

3—LY8或LY9型紧压硬铝导体；            4—G1A型单根或7根绞合钢丝；

5—绞合在钢芯外的LY9型硬铝导体；        6—35 kV级及以下用耐侯型交联聚乙烯绝缘料。

5．1   YJV  8.7/15 kV 和 26/35 kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8           1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯护套。

5．2   YJV22  8.7/15 kV和 26/35 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8      9    10  1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—900C聚氯乙烯外护套。

5．3   YJV(YJLV)  0.6/1 kV  铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—900C聚氯乙烯护套。

5．4   YJV22(YJLV22)  0.6/1 kV  铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

1        2   3    4        5      6       7       图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—涂漆钢带铠装；

7—900C聚氯乙烯护套。

5．5   NH-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆：

1        2   3     4       5      6      图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—绕包耐火云母带；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包无纺布；

6—900C聚氯乙烯护套。

5．6   NH-YJV22  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

1      2    3    4    5     6     7      8    图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—绕包耐火云母带；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包无纺布；

6—聚氯乙烯内护套；

7—涂漆钢带铠装；

8—900C聚氯乙烯护套。

5．1   VV(VLV)  0.6/1 kV  铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—700C聚氯乙烯护套。

5．2   VV22(VLV22)  0.6/1 kV  铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

1        2   3    4        5      6       7       图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—涂漆钢带铠装；

7—700C聚氯乙烯护套。

5．3   NH-VV  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆：

1        2   3     4       5      6      图例：

1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—绕包耐火云母带；

3—700C聚氯乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包无纺布；

6—700C聚氯乙烯护套。

5．4   NH-VV22  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

1      2    3    4    5     6     7      8    图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—绕包耐火云母带；

3—700C聚氯乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包无纺布；

6—聚氯乙烯内护套；

7—涂漆钢带铠装；

8—700C聚氯乙烯护套。

5. 5  VVR    0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(单芯)：

图例：

1       2        3                  1—无氧纯铜复合校软导电线芯；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—700C聚氯乙烯护套。

5. 6  KVVP  450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆(含ZR-KVVP型)：

1    2    3     4   5    6     图例：

1—无氧纯铜7根单丝绞合导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—铜丝编织屏蔽层；

6—700C聚氯乙烯护套。

5. 7  KVV  450 / 750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆(含ZR-KVV型)：

1     2  3   4    5               图例：

1—无氧纯铜单根实心导体或7根单丝绞合导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充(需要的话)；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—700C聚氯乙烯护套。

附三. 产品结构示意图：

1．    8.7/10 kV  JKLYJ

1              2          3

2．    8.7/10 kV  JKLGYJ

1              2         3              4

3．    0.6/1 kV  JKLYJ

1                         5

图例：

- 硬铝导电线芯；

- 半导电屏蔽料；

- 化学交联聚乙烯绝缘料；

- 规格钢丝；

- 硅烷交联聚乙烯绝缘料。

5．1   YJV22  8.7/10 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8      9    10  1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—900C聚氯乙烯外护套。

5．2  YJV-LW  8.7/15 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套电力电缆；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8           1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—低烟低卤(或低烟无卤)护套。

FS-YJY  8.7/15 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套防水电力电缆：

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8           1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包阻水带；

8—900C黑色聚乙烯护套。

5．1  WD-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套电力电缆：

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包包带；

5—低烟无卤护套。

5．2   ZR-VV(及VV)  0.6/1 kV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆：

1        2   3             4      5     图例：

1—无氧纯铜紧压导体(6 mm2及以下为单根导体)；

2—阻燃(或非阻燃)700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带(或无纺布)；

5—阻燃(或非阻燃)700C聚氯乙烯护套。

5．3  KVV   450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆：

图例：

1    2      3       4      5       1—无氧纯铜单根导体或7根绞合导体；

2—700C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—700C聚氯乙烯护套。

6.1.JCFD(Z)-ZC-YJV 0.6/1kV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制分支C级阻燃电力电缆：

1          2       3                      图例：

- 无氧纯铜紧压导体；

- 硅烷交联聚乙烯绝缘层；

- 阻燃900C聚氯乙烯护套。

说明：图中为4＋1芯拧绞型剖面图

6.2  ZCN-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套C级阻燃耐火电力电缆；；

1    2   3   4             5      6      图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—耐火云母带层；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包包带；

6—阻燃900C聚氯乙烯护套。

6.3  ZC-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套C级阻燃电力电缆；

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包包带；

5—阻燃900C聚氯乙烯护套。

6.4  YJV22  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆；

1        2   3          4     5     6     图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

7     3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—绕包涂漆钢带层；

7—900C聚氯乙烯护套。

6.5  ZCN-KVV   450/750 V  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套C级阻燃耐火控制电缆；

1    2    3    4     5    6          图例：

1—无氧纯铜单根实心导体；

2—耐火云母带层；

3—700C聚氯乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包包带；

6—700C阻燃聚氯乙烯护套。

4．1    YJV22  8.7/10 kV  交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8      9    10      1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—900C聚氯乙烯外护套。

4．2    YJV  8.7/10 kV  交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

图例：

1     2    3    4   5     6     7      8                1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯护套。

1. ZR-KYJVP  450/750 V 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制软(7股)电缆：

1    2     3     4   5    6     图例

1—无氧纯铜7根单丝绞合导体；

2—900C交联聚乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

5—铜丝编织屏蔽层；

6—900C阻燃聚氯乙烯护套。

2. ZR-VVRP-900C  0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃电力软(19股)电缆：

1    2     3     4   5    6    图例

1—无氧纯铜19根单丝绞合导体；

2—900C聚氯乙烯绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

5—铜丝编织屏蔽层；

6—900C阻燃聚氯乙烯护套。

ZRC-YJV  8.7/10 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套C级阻燃电力电缆（3芯产品）；

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8           1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—阻燃聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包玻璃纤维带、无纺布；

8—阻燃900C聚氯乙烯护套。

ZRC-YJV  26/35 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套C级阻燃电力电缆（单芯产品）；

图例：

1     2   3  4   5     6     7                   1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽；

6—绕包无纺布；

7—阻燃900C聚氯乙烯护套。

7．1  WDZ-YJV12  26/35 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘(单芯)铜带铠装低烟无卤护套阻燃电力电缆

和WDZ-YJV12  8.7/10 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘(单芯)铜带铠装低烟无卤护套阻燃电力电缆：

图例：

1     2   3  4   5   6     7    8   9           1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽；

6—纵包铝塑复合带；

7—阻燃内护套；

8—绕包软铜带铠装；

9—阻燃低烟无卤护套。

7. 2  WDZ-YJVP  直流1500V 铜芯交联聚乙烯绝缘(单芯)铜带屏蔽低烟无卤护套阻燃电力电缆：

图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

1      2   3        4     5       6       2—交联聚乙烯绝缘层；

3—纵包铝塑复合带；

4—阻燃内护套；

5—绕包软铜带铠装；

6—阻燃低烟无卤护套。

7. 3  WDZ-YJV12  0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘单芯铜带铠装低烟无卤护套阻燃电力电缆：

图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

1      2   3        4     5       6       2—交联聚乙烯绝缘层；

3—包带；

4—阻燃内护套；

5—绕包软铜带铠装；

6—阻燃低烟无卤护套。

7. 4  WDZ-YJV22  0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤护套阻燃电力电缆：

1    2   3       4       5    6      7        图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—成缆间隙填充；

4—成缆绕包包带；

5—阻聚内护套：

6—涂漆钢带铠装层；

7—阻燃低烟无卤护套。

7.5  WDZ-KYJV22  0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤护套阻燃控制电缆：

1     2    3      4    5      6  7      图例：

1—无氧纯铜单根实心导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—成缆间隙填充(需要的话)；

4—成缆绕包包带；

5—阻聚内护套：

6—涂漆钢带铠装层；

7—阻燃低烟无卤护套。

4．1    YJV22  8.7/15 kV  交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆：

图例：

1     2   3  4   5     6     7      8      9    10      1—无氧纯铜紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽及标识带；

6—聚丙烯网带填充；

7—成缆绕包无纺布；

8—900C聚氯乙烯内护套；

9—涂漆钢带铠装层；

10—900C聚氯乙烯外护套。

4．2  NH-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆；

1    2   3   4             5      6      图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—耐火云母带层；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包无纺布；

6—阻燃900C聚氯乙烯护套。

4．3  ZR-YJV  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆；

1        2   3             4      5        图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—阻燃900C聚氯乙烯护套。

4.4.  YFD-ZR-YJV   0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘预制分支阻燃电力电缆(拧绞型，剖面图)；

1          2       3                      图例：

- 无氧纯铜紧压导体；

- 硅烷交联聚乙烯绝缘层；

- 阻燃900C聚氯乙烯护套。

说明：图中为5芯等截面(拧绞型，单芯为图中1个

单元。分支电缆外形及安装示意图另见资料。

4.5.  YFD-NH-YJV   0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘预制分支耐火电力电缆(拧绞型)；

1          2       3      4              图例：

1—无氧纯铜紧压导体；

2—耐火云母带；

3—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

4—阻燃900C聚氯乙烯护套。

说明：图中为5芯等截面(拧绞型，

分支电缆外形及安装示意图另见资料。

5．1  0.6/1 kV  ZR-YJV22  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆：

1    2   3       4        5     6     7   图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—900C聚氯乙烯内护套；

6—涂漆钢带铠装层；

7—阻燃900C聚氯乙烯外护套。

5．2  0.6/1 kV  ZR-YJV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆：

1    2   3       4            7        图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

7—阻燃900C聚氯乙烯外护套。

5．1 ZR-GWGW22  0.6/1 kV 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装阻燃耐高温电力电缆：

1    2   3       4        5     6     7   图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—1050C聚氯乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—聚氯乙烯内护套；

6—涂漆钢带铠装层；

7—阻燃1050C聚氯乙烯外护套。

5．2 ZR-YJFF22  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃防腐电力电缆：

1    2   3       4       5    6      7        图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—硅烷交联聚乙烯绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包无纺布；

5—阻聚氯乙烯内护套：

6—涂漆钢带铠装层；

7—阻燃、防腐1050C聚氯乙烯外护套。

5．3 NH-GWGW22  0.6/1 kV 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐高温耐火电力电缆：

1    2   3   4   5       6     7      8   图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—耐火云母带：

3—1050C聚氯乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包无纺布；

6—聚氯乙烯内护套；

7—涂漆钢带铠装层；

8—阻燃1050C聚氯乙烯外护套。

5．4 NH-ZR-YJV22  0.6/1 kV  铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃耐火电力电缆：

1    2   3   4   5       6     7      8   图例：

1—无氧纯铜紧压导体或单根实心导体；

2—耐火云母带：

3—交联聚氯乙烯绝缘层；

4—聚丙烯网带填充；

5—成缆绕包无纺布；

6—聚氯乙烯内护套；

7—涂漆钢带铠装层；

8—阻燃聚氯乙烯外护套。

5．5 YCW   450/750 V  铜芯重型耐油橡套软电缆：

1    2         3     4     5           1—无氧纯铜束合导体或复合绞导体：

2—橡皮绝缘层；

3—橡皮条或纤维绳填充；

4—成缆绕包包带；

5—橡皮护套层。

YJV62、YJLV62  6～35 kV  (单芯) 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘非磁性钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆：

图例：

1     2   3  4   5    6    7    8               1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽；

6—聚氯乙烯内护套；

7—非磁性钢带铠装层；

8—900C聚氯乙烯外护套。

MCP  0.66/1.14 kV  额定电压为0.66/1.14kV采煤机屏蔽橡套软电缆：

1    2    3      4       5   6                图例：

1—外护套；

2—绝缘：

3—控制线芯导体；

4—地线芯导体及半导电层；

5—动力线芯导体；

6—动力线芯半导电屏蔽层。

KFFP  450/750 V  铜芯氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽氟塑料护套控制电缆(含ZR-KFFP型)：

1    2    3      4   5    6     图例：

1—无氧纯铜单丝或绞合导体；

2—氟塑料绝缘层；

3—网带填充；

4—成缆绕包无纺布或聚酯带；

5—铜丝编织屏蔽层；

6—氟塑料护套。

YJV22  8.7/15 kV  (单芯) 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆：

图例：

1     2   3  4   5    6    7    8               1—无氧纯铜(或铝)紧压导体；

2—半导电内屏蔽层；

3—交联聚乙烯绝缘层；

4—半导电外屏蔽层；

5—绕包软铜带屏蔽；

6—聚氯乙烯内护套；

7—钢带铠装层；

8—900C聚氯乙烯外护套。

YJV62  0.6/1 kV  (单芯)铜芯交联聚乙烯绝缘非磁性钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(含ZR-YJV62型)：

图例：

1    2        3          4     5                  1—无氧纯铜紧压导体；

2—交联聚乙烯绝缘层；

3—聚氯乙烯内护套；

4—非磁性钢带铠装层；

5—900C聚氯乙烯外护套；

ZR-FV23  0.6/1 kV  铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚乙烯护套电力电缆：

图例：

1—无氧纯铜单根实心或紧压导体；

1         2     3      4    5    6      2—氟塑料绝缘层；

3—聚丙烯网带填充；

4—成缆绕包用PVC包带；

5—镀锌钢带铠装层；

6—阻燃聚乙烯护套