FF300R12KT4

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃	       200

• Vce(sat),Max(V)	       2.15

• Ton(us)	              0.18

• Toff(us)	              0.54

• Rth(j-c),K/W	       0.093

• Pc(W)	              1600

• 封装	                 62mm

• 电路结构	              半桥

性能概要：

• 频率控制逆变器驱动器提供卓越的解决方案

• UL/ CSA认证与UL1557 E83336

• 工作温度可达125°C（最大150°C）

• 降低了开关损耗

• 具有较高的电流能力

• 符合RoHS标准

优点：

• 灵活性

• 最佳的电气性能

• 最高的可靠性

目标应用：

• 电机控制和驱动

• 太阳能系统解决方案

对于完整的太阳能电力解决方案的主导产品

• 不间断电源（UPS）

• 商业，农业和工程车辆（CAV）

• 感应加热

• 工业焊接