TP310型台式精密酸度计

型号：TP310

TP310是功能强、使用方便的一款台式精密酸度计。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便，具有功能多、测量精度高等特点。可用于各行溶液中pH值的测量。

生产厂家

北京时代新维测控设备有限公司

主要特点

- 高精度三复合pH电极，测量准确方便

- 先进贴片工艺及一体化设计，高集成度电路设计稳定耐用

- 先进单片机技术，高性能，低功耗

- 24位A/D信号采集，高精度测量，准确可靠

- 中文主菜单操作，易于理解，操作快捷方便

- 循环数据存储功能，自动清除溢出数据，操作简单，查询方便，断电数据存储时间10年以上

技术指标

显   示：128×64点阵液晶，中文显示

测量范围：(0.00～14.00)pH

示值误差：±0.02 pH

分辨率：0.01 pH

输入阻抗：不小于1X1012Ω

重复性： 不大于1%

稳定性：±1%F.S/4h

响应时间：T90<1min (25℃)

温度传感器：Pt1000

测温范围：（0.0-99.9）℃

温补范围：（0.1-60.0）℃

水样温度：（5-60）℃

环境温度：（5-45）℃

环境湿度：不大于90%RH(无冷凝)

储运温度：（-25-55）℃ （不包括电极，电极要高于0℃）

供电电源：交流（220±22）V    频率（50±1）HZ

功率：不大于 5W

外形尺寸：200mmX 210mm X 65mm(长X宽X高)

重量：2kg

标准配置

主机一台

三复合电极一支

电极支架一套

标准缓冲液一套