SC-CQ-519型全自动液液萃取仪

一、产品介绍

全自动液液萃取仪采用新封闭式静音洁净空气内循环震荡原理，双向气液混合技术，全自动液液萃取仪，自动液液萃取仪，智能液液萃取仪，液液萃取仪，萃取仪，全自动萃取仪，自动萃取仪用于实验室水质检测水中油、挥发酚、阴离子等项目的液液萃取前处理，设备通过大液晶触摸屏显示和设置多项萃取参数以满足不同样品的萃取要求，实验过程无需人工看管，设备实现自动萃取，自动放气，自动收集，自动排液，自动清洗等功能。

二、产品特点

1.7 英寸大液晶触摸屏，可一键操作系统，简单方便

2.支持多种规格的萃取瓶使用（250/500/1000ml），气路阀门均为四氟材质

3.6 位操作系统，可独立完成 6 组样品的萃取工作

4.萃取时间，间歇时间，萃取周期都可以任意独立设定调节

5.萃取速率可以任意独立调节

6.自动萃取，自动放气，自动收集，自动排液，自动清洗等功能

7.自带伸缩废液槽，自带抽滤系统，无需手动排液

8.设备内置空气净化功能，保证萃取气路的洁净度

9.自带废液活性炭过滤净化功能，减少对环境污染

10.系统带有10种数据存储功能 可随时调出使用

11.设备带有RS232接口，可远程通讯操作

三、技术参数

1. 萃取方式：封闭内循环震荡，萃取过程自动放气。

2. 萃取时间：0-999S

3. 间歇时间：0-999S

4. 萃取次数：0-99 次

5. 萃取速率：任意可调

6. 分层方式：自动萃取程序运行，自动静置分层，手工放液

7. 废液处理：自动排废，废液由活性炭储罐过滤吸附后集中处理

8. 气处理：自动排气，废气由过滤储罐过滤吸附后集中收集处理

9. 萃取容量：250ml*6、500ml*6（标配）、1000ml*6、2000ml*6

10. 稳压功能:有

11. 漏电保护装置：有

12. 通讯端口：RS232

13. 多段数据存储：10 组

14. 电压/功率:220V. 300W