精子、微生物动（静）态图像检测系统参数
系统特点

1、本产品拥有自主知识产权及产品专利证书，这在国内是独有的。具有完善的显微图像系统，能快速、准确、客观地检测精子动（静）态特征。

﹡2、独有的标本杂质自动过滤功能，能自动滤除与精子面积、速度等相近及相似的各种杂质，保证检测结果的准确性。

3、独有的彩色边缘标记功能，可自动区分死、活精子，严格执行WHO标准，更适用于临床检验。

4、提供七种常用报告单格式，报告单模板格式可按照临床需要自由定义。

5、系统可设置每样品最大检测精子数量如200个精子（WHO标准），检测完成后自动停止检测。

6、独有的治疗结果跟踪对比功能。

7、使用全新的静态边缘跟踪算法和动态运动关联算法，可保证系统测试结果的准确性。

﹡8、系统可以对精液中的每个精子进行编号，并可以分析每个精子的各项数据，包括速度，面积，周长，大小等，并可以打印出相关的报告单，方便于临床开展试管婴儿等项目。

9、可自动计算精子畸形率。

10、本机可存储病例数不少于300万份，可选配染色体自动分析，骨髓血细胞分析等软件实现一机多用，仪器使用寿命不低于10年。   

11、可自动生成直观的直方图、轨迹图、速度表。

12、系统还配备前列腺液检查和阴道分泌物检查两套软件，这就无形中增加了仪器的附加值。

13、从检测到打印报告单，可一键操作完成；极大减少工作量，方便操作。一体化设计符合人体工程学原理，合理利用空间降低劳动强度

14、提供具有专利技术的无扰动检测精子计数池，既不破坏精子运动状态，又保证精子单层取样。

15、图象清晰、直观，清华同方精子专用图像采集卡，图像分辨率为国内同类产品中最高，保证了图像的清晰度，采集准确。

16、具有多国语言程序界面，经软件工程师精心优化过的windows xp，Windows 7操作系统，稳定易于操作。软件的制定完全按照世界卫生组织第四版，第五版的标准，并且四版可以随时更新至第五版标准。

17、可与HIS、LIS系统双向数据通讯，选用高端配置清华同方品牌电脑，性能优越，质量稳定。

18、软件的更新速度快，实行终身免费升级制度。

技术参数

﹡1、系统每次最大可检测视野数：99个

﹡2、每个视野最大可采集图像数：99幅
3、每次检测最大采集图像数：9801幅
4、每帧可识别最大精子数量：不少于300个
5、采集分析时间：从检测开始到显示结果不大于30秒（4个视野，每视野6帧）
6、被测样品速度范围：0—500um/s
7、图像卡采样分辨率：768*576
8、最大检测样品密度：5亿/毫升（超过需稀释）
9、可检测指标数量：42项

