产品介绍

本系列的“半导体制冷控制器”是专门为驱动半导体制冷片(热电制冷片)而设计的高性能温度控制系统(风冷)，其特点是高精度和高稳定度。输出负载为半导体制冷片(热电制冷片)。半导体制冷是利用帕尔帖效应原理工作的，具有高精度、长寿命、体积小、无噪声、无磨损、无振动、无污染、既可制冷又可加热等优点，是真正的绿色产品。本系列产品带有完美的PID控制软件，智能无级控温，既可加热又可制冷。它供给 1路或多路的半导体制冷控制输出，    注：为了获到最好的精度、线性度、定度等,本产品采用标准日本进口NTC（热敏电阻）作为温度采样元件。

产品特点

l智能无级调温，双向温度控制

l温度控制精度为±0.1度

l工作温度可任意设置(常规在-20℃~85℃之间选择，其它范围可定制)

l 1、2、3、4路独立温控通道【可定制多道通道】

l用户可以修改温度PID反馈参数

l恒温模式：双向冷热恒温

l具有过流、过压、过热等保护

l具有硬件过温、欠温等保护电路

l采用真彩晶显示，旋转编码器按键

l友好的人机界面和故障诊断功能

l机箱尺寸：W×L×H＝320×110×300

l接受定制：可根据客户需要定

应用

l半导体激光器、晶体温度控制、

l固体温度控制、实验、科研温控源、

l高低温实验等

产品选型表

| 型号 参数 | TLTP -TEC60D | TLTP -TEC60F | TLTP -TEC100M | TLTP -TEC100F | TLTP -TEC200D | TLTP -TEC200F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压（VAC） | 220±15% | 220±15% | 220±15% | 220±15% | 220±15% | 220±15% |
| 输出通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 独立输出 电压电流 | 12V、5A | 12V、5A | 12V、10A | 12V、10A | 24V、10A | 24V、10A |
| 控温精度 | ±0.1℃ |  |  |  |  |  |
| 控温范围 | —20℃~85℃ |  |  |  |  |  |
| 温度传感器 | NTC（25℃-10K） |  |  |  |  |  |
| 仪器体积 | W×L×H＝320×110×300 |  |  |  |  |  |
| 远程接口 | RS232、485（选配） |  |  |  |  |  |

附：特殊要求客户可定制

产品图片