隔爆型锥形转子三相异步电动机

产品特点：

本系列电动机采用流行结构设计，具有结构紧凑、效事高、可靠性高、噪声低、重量轻、安装维护方便等优点。

本系列电动机防爆性能符合GB 3836. 2 (爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳" d"保护的设备)的规定。电动机制成隔爆型，其防爆标志为ExdIIBT4 Gb和ExdII CT4(Hb) Gb,适用于传爆能力不高于IIB和IIC级，引燃温度不低于T4组的可燃气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，不适用于乙快气体场所。