LB-105门式红外温度检测仪

产品概述

门框式红外测温仪是一种特种设备，专用于疫情时期的出入境口岸、港口、机场、监狱、拘留所、码头、车站、医院、学校、幼儿园、体育场馆、宾馆、娱乐场所及工厂等人群密集场合快速筛检人体体温。产品由一组热成像镜头 24 小时自动连续扫描测温的红外测温仪完成体温自动筛查工作，可以替代工作人员快速筛出人群中体温异常群体，提高通行效率，减轻工作人员的工作量，降低工作人员在疑似病患前的暴露风险。

产品特性

（1） 精准：测量偏差﹤0.5℃.（采用进口芯片及传感器）

（2） 快速：测量时间﹤1 秒，快速通行无压力

（3） 易用: 24 小时自动扫描监测体温，无需任何操作

（4） 温度语音报警：直接语音播报温度是否正常。

（5）测量效率：翻转式伸缩式延长探头，可调整探头前后方向及测量高度，对

行人的位置姿势和胖瘦无要求。

（6） 设备采用全碳钢材质，外观喷塑，美观大方。

技术参数

| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| --- | --- |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 测量范围 | 27℃-42℃ |
| 功率 | 25W |
| 工作环境温度 | 10℃～40℃ |
| 工作环境湿度 | ≦85% |
| 输入电压 | DC 220V |
| 尺寸 | 外尺寸： (mm)2200(高)×820(宽)×300(深) 通道尺寸：(mm)1980(高)×700(宽)×300(深) |

青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持！

电话：17667566305       传真：0532-58717309     联系人：强慧慧