剪断销信号器是用于水电厂水轮机导叶剪断销孔内。当剪断销被剪断时，发出电信号。其中：CJX 型为常闭式；KJX型为常开式。常闭式剪断销信号器需与JDS型剪断销信号装置配套，常开式无需配剪断销信号装置。

CJX-9,KJX-9,CJX-14,KJX-14,CJX-18,KJX-18,CJX-20,KJX-20,CJX-25,KJX-25.CJX-30，KJX-30

◇技术参数
1) 使用电压<220V； 
2) 内阻<0.2Ω；
3) 使用电流<1A；
4) 环境温度：0~45℃；
5）环境湿度<80%；