| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 机组型号 | JHK-64GF |
| 主备功率（KW） | 57.6/64 |
| 额定电压(V) | 400 |
| 额定电流(A) | 115.2 |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定转速r/min | 1500 |
| 短路保护 | 空气开关 |
| 功率因数 | 0.8 |
| 空载电压波形失真（≤%） | 3% |
| 稳态电压偏差（≤%） | 0.5% |
| 瞬态电压偏差（≤%） | +20% ~ -15% |
| 电压稳定时间（s） | 1.0S |
| 电压调制（≤%） | 0.25% |
| 频率降（≤%） | 3% |
| 瞬态频率偏差（≤%） | +10% ~ -7% |
| 频率恢复时间（s） | 1S |
| 稳态频率带（≤%） | 0.25% |
| 标准大气条件 | GB1105，ISO3046 规定（符合） |
| 大气压力 | 100Kpa（海拔 400m） |
| 环境温度（℃） | 40 |
| 相对湿度（%） | 80 |
| 开架机组噪音 dB（A）LP7M | 98 |
| 开架机组尺寸（长×宽×高）（mm） | 1850*800*1200 |
| 开架机组重量(KG) | 1000KG |