配屹尧GT-400微波罐TOPEX+全能型微波化学工作平台

对于微波消解仪内罐材质而言一般有4种即：PTFE、TFM、PFA、石英，前三种都属于氟塑料类型。三种材料相比，不管是从耐温性还是耐受压力等方面来讲TFM是好的选择，因此目前一般进口微波消解消解仪内罐都是选用TFM材质的。

现如今，微波消解有自动监控系统、微波炉：（磁控管、波导管、微波炉腔、负载盘、自动控制系统、排风系统、安全防护门、微波消解罐和温压控制罐等）。

市场上的微波消解仪以密闭式为主，密闭式微波消解仪通过显著提高反应速度从而高效，快捷地完成样品消解，而且操作具备一定的灵活性。通常密闭式微波消解仪能同时装载及运转多个高压闭合消解罐，并提供快速、自动的方法来消解甚至是非常难溶的样品。

在高温，封闭容器中进行酸消解，不仅大大减少了样品处理时间，而且实现了少的酸用量、低的背景值及完整的回收率等优点。

TFM微波消解罐特点：

1. 内罐选用改性聚四氟乙烯（TFM）材质加工而成；

2. 精选材质，未添加回料，洁净的加工环境，优化了加工工艺，确保低的本底；

3. TFM耐高低温-200～+260℃，短期甚至可耐300℃，具有本底值更低，耐变形性更好，耐渗透，高温高压下恢复性更强等特点；

4.我厂特殊研发的生产工艺，保证了个别厂家的长内罐的光洁度。

微波消解的益处：

微波具有反射、透射、干涉、衍射、偏振等特性。

微波消解技术具有样品分解快速、完全，挥发性元素损失小，试剂消耗少，操作简单，处理效率高，污染小，空白低等显著特点，深受分析工作者的欢迎，被誉为“绿色化学反应技术”。

微波消解罐內罐采用进口TFM材质，材质稳定性和恢复性更好，且进口TFM材质除了具有全部PTFE的优点之外，还有一些更值得注意的特性改进：进口改性聚四氟乙烯TFM材质在高温高压下形变性更小、渗透性更小、高温下重压其恢复性更好、很高的表面光洁度，呈现出玉色；

多种元素的分析需要将样品前处理，

土壤的微波消解 
土壤是农业生产重要的自然资源，是植物生长发育吸收水分和矿物质养分的载体。随着人类对重金 属的开采、冶炼和加工活动的日益增多，土壤污染不断加重。重金属对土壤的污染，会影响植物的生长 发育，降低作物的产量和品质，土壤中的重金属被植物吸收进入食物链后，会进一步对人体健康和生态 系统造成严重的危害。因此，快速测定土壤中的重金属含量，及时了解土壤污染状况，对于土壤品质、 环境评价及人类健康有着重要的实际意义。

我国土壤质量金属测定的国家标准方法(GB/T17138-17141-1997)规定了 Hg，Cd，Pb，Cr，Cu， Zn，Ni，As 8 种重(类)金属元素在土壤中的高允许浓度值，并针对不同元素给出了不同的分析方法。 这些分析方法大都需要样品的前处理[8]。土壤中金属元素含量测定的关键步骤是样品的前处理。近年来， 微波消解在样品前处理的应用较多。通常土壤的微波消解程序：取一定量的土壤样品(如：0.25 g)，置于 微 波消解专用的聚四氟乙烯内罐中，加入一定量组成的酸体系，加入HNO3-HClO4-HF ( 或 HNO3-HCl-HClO4-HF)进行消解。

1 微波程序进行消解。影响微波消解效率的主要因素包括 消解试剂的种类、加入酸量、消解温度、样品用量及加热时间等。样品消解的是否完全，消解程 序的选择尤为重要，根据土壤的类型可选择不同的消解程序。

产品参数（上海屹*尧微波罐）

| 型号 | WX-8000/WX-6000/WX-4000/TOPEX-40/GT-400/Med一C等 |
| --- | --- |
| 耐受温度 | -200～+260℃，甚至限可耐300℃ |
| 材质 | 进口TFM 材质 |
| 尺寸 | 与原厂仪器匹配 |

我厂具有自己独特的优势：

- 我厂是目前可自己加工原材料的厂家，不添加回料，保证了低的本底

- 所加工的产品实验数据不亚于原厂、且成本低、价格只有原厂的1/2到1/3，大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支

- 各个型号的内罐，只要您后期需要赶酸的，我们都可以帮您配套不同尺寸的赶酸电热板，大大节约了您多处咨询的麻烦，而且配套购买价格更优

- 我们加工的任意一个零部件都是可以和原厂匹配的

南京滨正红仪器有限公司

夏 晴 晴 Q  Q:354 067 8526              手  机：139 139 23205

电  话：025- 8322 3500                   传  真：025-8555 7400

E-mail：zh3500@126.com