吸水膨胀袋简介：

1、本产品吸水材料为高分子化学物，吸水后能迅速膨胀 80 ～ 100 倍。
    2、420 克吸水袋浸入水中 3 ～ 5 分钟即可胀重至 18 ～ 20 千克。
    3、膨胀后吸水袋可承压 150 千克。
    
吸水膨胀袋使用方法：
    
    1、不使用时应把吸水袋置放于室内干燥处，以免吸水袋受潮影响效果，汛期或台风雨水季节可置于大门口或警卫室以便随时使用。
    2、使用时，打开外包装，摊开吸水袋，并将装填物整理使其平均分布。然后将吸水袋完全浸泡于水中或直接在吸水袋上淋水，待吸水袋完全膨胀后可移至所需处对水患进行堵        截。
    3、水患退去时，未吸水之膨胀袋整理后装回塑料袋中；已吸水之膨胀袋待自然风干后，以废弃物处理，无毒、无害、无污染，对环境不会造成任何影响。