报 价 单

| 客户公司： |  | 报价公司： | 上海伊誊实业有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接 收 人： |  | 发 件 人： | 周伦 |
| 电 话： |  | 电 话： | 18721286253/021-59507213 |
| 传 真： |  | 传 真： | 021-61422270 |
| 邮 箱： |  | 邮 箱： | Zssq6964887@126.com |

以下相关产品价格及性能介绍,如有任何疑问欢迎来电咨询……

报价主题： 伊藤动力

尊敬的客户：

非常感谢阁下对伊藤动力的关注及支持，作为国内知名品牌的发电机组、园林机械、建筑机械供应商，我们很高兴将阁下所需产品的信息及报价提供给您，并深感荣幸！

| 伊藤库存编号 | 产品描述 | 数量 | 单价（RMB） |
| --- | --- | --- | --- |
| EF2600 | 汽油发电机 | 1台 | 2300元/台（含增值税） |

以上报价为含税不含运费价格：

产品编号:EF2600

额定交流电压   220V

额定交流频率   50HZ

额定交流输出   2.0KVA

额定交流电流   9.1A

发动机

型　　式   四冲程空冷OHV

排　　量   171cc

最大功率   5.5PS/4000rpm

点火方式   T.C.I

起动方式   手起动

燃　　料   无铅汽油

油箱容积   12Lit

（长×宽×高）    510×415×425mm

净　　重   41kg

噪音水平   65dBA/7m

连续运转时间   10.6Hrs