报 价 单

| 客户公司： |  | 报价公司： | 上海伊誊实业有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接 收 人： |  | 发 件 人： | 周伦 |
| 电 话： |  | 电 话： | 18721286253/021-59507213 |
| 传 真： |  | 传 真： | 021-61422270 |
| 邮 箱： |  | 邮 箱： | Zssq6964887@126.com |

以下相关产品价格及性能介绍,如有任何疑问欢迎来电咨询……

报价主题： 伊藤动力

尊敬的客户：

非常感谢阁下对伊藤动力的关注及支持，作为国内知名品牌的发电机组、园林机械、建筑机械供应商，我们很高兴将阁下所需产品的信息及报价提供给您，并深感荣幸！

| 伊藤库存编号 | 产品描述 | 数量 | 单价（RMB） |
| --- | --- | --- | --- |
| EF6600 | 汽油发电机 | 1台 | 4999元/台（含增值税） |

以上报价为含税不含运费价格：

产品编号:    EF6600

发电机类型 无碳刷，A.V.R自激励同步交流发电机/单相

额定电压(V) 220

额定频率(Hz) 50

额定输出(KVA) 5.0

最大输出(KVA) 5.5

额定电流(A) 22.7

发动机类型 MZ360 : 4-冲程OHV空冷发动机

排气量 （cm3） 357

最大输出(kw(PS))/rpm 8.8(12) / 4000

启动方式 手启动

点火方式 TCI

燃油 汽油 365g/h

长*宽*高 (mm) 670*510*510

净重(kg) 82

油箱容积(满)(升) 21

连续运转时间(Hr) 8

噪音水平 (db A)(7m) 72