报 价 单

| 客户公司： |  | 报价公司： | 上海伊誊实业有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接 收 人： |  | 发 件 人： | 周伦 |
| 电 话： |  | 电 话： | 18721286253/021-59507213 |
| 传 真： |  | 传 真： | 021-61422270 |
| 邮 箱： |  | 邮 箱： | Zssq6964887@126.com |

以下相关产品价格及性能介绍,如有任何疑问欢迎来电咨询……

报价主题： 伊藤动力

尊敬的客户：

非常感谢阁下对伊藤动力的关注及支持，作为国内知名品牌的发电机组、园林机械、建筑机械供应商，我们很高兴将阁下所需产品的信息及报价提供给您，并深感荣幸！

| 伊藤库存编号 | 产品描述 | 数量 | 单价（RMB） |
| --- | --- | --- | --- |
| YT1000TM | 数码变频汽油发电机 | 1台 | 3099元/台（含增值税） |

以上报价为含税不含运费价格：

编号YT1000TM

额定频率(Hz) 50   60 
额定电压(V) 230  120/240 
额定电流(A) 3.9  7.5/3.8                    
额定转速(r/min) 5500 
额定输出功率(kVA) 0.85 
最大输出(kVA) 1.05
直流输出 12V-5A 
相数 单相 
电流断路器 无 
结构型式 手提/便携式 
燃料容量（L) 2.9 
机组燃料消耗率（g/KW.h) 550 
连续运行时间(H)(额定输出下) 3.5 
噪声水平(dBA/7m) (空载~全载) 54-59 
总体尺寸(长×宽×高)(mm) 483×272×414

包装尺寸(长×宽×高)(mm) 530×310×445
净重(kg) 13
起动方式 反冲起动 
润滑油型号 SAE10W30(CC级以上) 
燃料型号 车用无铅汽油 
发动机型式 单缸、四冲程、OHV(顶置气门)、汽油发动机 
缸径×冲程(mm) 43.5×36 
排气量(ml) 53.5 
压缩比 8.5：1 
额定功率[kw(Hp)/(r/min)] 1.45/5200  2HP
点火方式 T.C.I 
火花塞 A7RTC/UR5 
最低燃油耗率(g/kw.h) 420

认证：GS/CE/EPA/CARB/C-ETL